采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **是否挂网** | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **单价限价（元）** | **主要配置功能及产品技术参数要求** |
| 1 | 否 | C-ACT专用检测管 | 50支/盒 | 支 | 28.00 | 凝血分析仪的配套试管。 |
| 2 | 否 | 立式标本袋（吸液袋） | 大号 | 只 | 2.40 | 适用于医疗机构或检验机构进行病理标本的存放与送检。由袋体和自封条、标签层组成。 |
| 3 | 否 | 立式标本袋（吸液袋） | 小号 | 只 | 1.80 | 适用于医疗机构或检验机构进行病理标本的存放与送检。由袋体和自封条、标签层组成。 |
| 4 | 否 | 立式标本袋（吸液袋） | 中号 | 只 | 2.20 | 适用于医疗机构或检验机构进行病理标本的存放与送检。由袋体和自封条、标签层组成。 |
| 5 | 否 | 灭菌指示包装袋（卷） | 70g/100mm\*200 | 卷 | 460.00 | 1. 使用医疗透析纸；2. 指示墨水配方须为无铅配方；3. 指示油墨变色明显,蒸气由粉色变棕色,EO由蓝色变金棕色；4. 染色测试,封边无渗透情况发生； 5. 灭菌后开启纸塑袋,无纸张材破,拨离干净无纤维残留；6. 提供产品合格报告,灭菌后拉力值须达到3N/15mm的标准；7. 产品需具有质量可追溯方式。注：本产品允许进口产品参与采购。 |
| 6 | 否 | 灭菌指示包装袋（卷） | 70g/250mm\*200 | 卷 | 1100.00 | 1. 使用医疗透析纸；2. 指示墨水配方须为无铅配方；3. 指示油墨变色明显,蒸气由粉色变棕色,EO由蓝色变金棕色；4. 染色测试,封边无渗透情况发生； 5. 灭菌后开启纸塑袋,无纸张材破,拨离干净无纤维残留；6. 提供产品合格报告,灭菌后拉力值须达到3N/15mm的标准；7. 产品需具有质量可追溯方式。注：本产品允许进口产品参与采购。 |
| 7 | 否 | 灭菌指示包装袋（卷） | 70g/400mm\*200 | 卷 | 1900.00 | 1. 使用医疗透析纸；2. 指示墨水配方须为无铅配方；3. 指示油墨变色明显,蒸气由粉色变棕色,EO由蓝色变金棕色；4. 染色测试,封边无渗透情况发生； 5. 灭菌后开启纸塑袋,无纸张材破,拨离干净无纤维残留；6. 提供产品合格报告,灭菌后拉力值须达到3N/15mm的标准；7. 产品需具有质量可追溯方式。注：本产品允许进口产品参与采购。 |
| 8 | 否 | 灭菌指示包装袋（卷） | 55mm\*200m\*70g 平面卷 | 卷 | 310.00 | 1. 使用医疗透析纸；2. 指示墨水配方须为无铅配方；3. 指示油墨变色明显,蒸气由粉色变棕色,EO由蓝色变金棕色；4. 染色测试,封边无渗透情况发生； 5. 灭菌后开启纸塑袋,无纸张材破,拨离干净无纤维残留；6. 提供产品合格报告,灭菌后拉力值须达到3N/15mm的标准；7. 产品需具有质量可追溯方式。注：本产品允许进口产品参与采购。 |
| 9 | 否 | 一次性丁腈手套（检查手套） | 丁腈无粉、大号、蓝紫色、加长型 | 双 | 2.20 | 1.一次性使用医用橡胶检查手套由天然橡胶胶乳制成。作为防护性隔离，用于防止医生和患者之间的交叉感染。2.长度：大（L）105毫米；3.克重（每只手套重）：6.0g±5%；4.乳胶含量：70%±5%；5.手套厚度：0.14 mm±5%；6.指尖厚度：0.16 mm±5%；7.抗拉强度：老化前18 MPa；老化后14 MPa；8.伸长率%：老化前600%；老化后450%。 |