附件：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

功能目标：校园总建筑面积：119798.2平方米。根据《中华人民共和国消防法》规定消防重点防火单位有消防控制室必须有维保单位对消防设施检测和维护保养和消防远程监控中心联网服务。为了确保学校消防系统正常运行工作，确保校园消防设施设备运行正常，实现联网监控，减少和降低消防安全风险，实施校园消防设施维保（含：消防远程监控中心联网）项目。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家、行业标准、规范。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统维护 | 1 | 项 | / |
| 2 | 消火栓系统维护 | 1 | 项 | / |
| 3 | 应急照明和疏散指示系统维护 | 1 | 项 | / |
| 4 | 消防联动控制系统维护 | 1 | 项 | / |
| 5 | 排烟系统维护 | 1 | 项 | / |
| 6 | 灭火器更新及维护 | 1 | 项 | / |
| 7 | 消防广播系统维护 | 1 | 项 | / |
| 8 | 消防电梯维护 | 1 | 项 | / |
| 9 | 住场人员 | 2 | 人 | 不少于2人 |
| 10 | 设备更换材料费 | 1 | 项 | / |
| 11 | 监控联网设备维护及服务 | 1 | 项 | 只涉及第一年 |

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

采购标的数量：1项

服务期：二年，服务一年一评价，合同一年一签。

项目地点：云南财经职业学院（云南省昆明市龙泉路408号）。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

项目（标准）要求：符合国家、地方现行相关行业标准、规范及采购人（使用方）要求，实施过程中充分考虑学校现场实际，切实做好安全维护(住场人员不少于2名)、设施设备更换措施，杜绝火灾发生。如发生任何安全事故，由供应商自行负责。

质保期限：按照国家标准执行。

服务效率：

1、服务期内：免费维修维护；

2、服务期内报修响应：接采购人（使用方）报修通知后3小时内抵达项目现场；

（六）采购标的的验收标准

按照国家及行业标准规范进行验收。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求

1、须配合采购人完成消防维保的资料整理，并完成上报，达到相关部门的要求；

2、须配合采购人完成消防演练的相关工作；

3、按相关规定要求向采购人提供消防安全评估报告。