2019年及2020年济南轨道交通运营消防

应急物资采购项目

综合比选文件

项目编号：WXZBJN-2019(BX)-0101

采 购 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

代理机构：山东万信项目管理有限公司

日    期：二〇一九年六月

目   录

第一章  比选公告	3

第二章  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

1. 总则	9

1.1 定义	9

1.2 项目概况	9

1.3 资金来源和落实情况	9

1.4 采购范围、供货日期和质量要求	9

1.5 供应商资格要求	10

1.6 费用承担	10

1.7 保密	10

1.8 语言文字	10

1.9 计量单位	10

2. 比选文件	10

2.1 比选文件的组成	10

2.2 比选文件的澄清	11

2.3 比选文件的修改	11

3. 报价文件	11

3.1 报价文件的组成	11

3.2 报价	12

3.3 报价有效期	13

3.4 比选保证金	14

3.5 报价文件的编制	14

4. 报价	15

4.1 报价文件的密封和标记	15

4.2 报价文件的递交	15

4.3 报价文件的修改与撤回	15

5. 报价	15

5.1 报价时间和地点	15

5.2 报价程序	16

6. 评审	16

6.1 比选小组	16

6.2 评审原则	16

6.3 评审	16

7. 合同授予	18

7.1 推荐方式	18

7.2 成交通知	18

7.3 签订合同	18

8. 重新比选和不再比选	18

8.1 重新比选	18

8.2 不再比选	19

9. 纪律和监督	19

9.1 对采购人的纪律要求	19

9.2 对供应商的纪律要求	19

9.3 对比选小组成员的纪律要求	20

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	20

9.5 投诉	20

第三章  技术规范及相关要求	21

第四章  合同格式	28

第五章  报价文件部分格式	29

商务部分	29

附件1、报价函	29

附件2、法人承诺书	30

附件3、法定代表人资格证明书	31

附件4、授权委托书	32

附件5、商务偏离表	33

附件6、唱价单	34

附件7、报价明细表	35

附件8、企业综合实力	36

附件9、供应商类似项目业绩一览表	37

附件10、信誉承诺书	38

附件11、本文件要求及报价人认为需要说明的其它内容	38

技术部分	39

附件1、技 术 偏 离 表	39

附件2、货物的质量保障	40

附件3、实施方案	40

附件4、售后服务承诺及技术培训情况	40

附件5、本文件要求及供应商认为需要说明的其它内容	40

第六章  评审细则	41

评审细则（满分100分）	43

评审因素	43

满分值	43

说明	43

第一章  比选公告

山东万信项目管理有限公司受托，以综合比选的方式对2019年及2020年济南轨道交通运营消防应急物资采购项目，择优选取供应商，欢迎潜在供应商前来报价。

一、项目名称：2019年及2020年济南轨道交通运营消防应急物资采购项目

二、项目编号：WXZBJN-2019(BX)-0101

三、项目地点：济南市境内。

四、采购范围：“2019年及2020年济南轨道交通运营消防应急物资采购项目”的供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、安装、验收、售后、保险、培训以及售后服务等。

五、供应商资格要求：

1、具备独立法人资格，营业执照经营范围须涵盖比选物资，且有能力提供相关货物及服务的制造商或经销商。

2、近3年（2016年1月1日至今）具有单项合同金额20万元及以上的类似消防应急物资项目供货经验（提供合同原件，时间以合同签订时间为准）。

3、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为。

4、近3年（2016年1月1日至今）供应商社会信誉自查承诺（盖公司公章）；供应商在报名时需提供当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。

5、本项目不接受联合体报价。

六、报名及获取综合比选文件：

1、时间：2019年06月14日至2019年06月20日(法定节假日除外)，每日上午9:00时至11:30时，下午13:00时至16:30时；

2、地点：山东万信项目管理有限公司（济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城3号楼1707室）；

3、报名时需携带下列资料原件及加盖公章的复印件一套：

企业法人营业执照、类似业绩合同、基本户开户许可证、社会信誉自查承诺、（法定代表人授权委托书及被授权人身份证）或（法定代表人身份证明及法定代表人身份证）、信用中国网站截图。

注：报名时的资料核验不代表资格审查的最终通过或合格。

4、综合比选文件发放时间：另行通知。

七、发布公告的媒介：

本次综合比选公告在中国招标投标公共服务平台、山东省采购与招标网、济南轨道交通集团网站上发布。

八、联系方式：

招 标 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

联 系 人：徐工

电    话：0531-59900204

招标机构：山东万信项目管理有限公司

联 系 人：尤晓彤、尚芹

电    话：0531-62331311

电子邮件：wanxinzhaobiao002@126.com

招成交采购监督专用联络方式：

监督邮箱：yyztbjd@126.com

监督电话：59900200、66695005

邮箱及电话用途：招成交采购和合同执行期间涉及有违法违规的事项或有其他意见，均可向本邮箱举报、投诉。

山东万信项目管理有限公司

2019年6月14日

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司 联 系 人：徐工 电 话：0531-59900204 |
| 2 | 代理机构 | 招标代理：山东万信项目管理有限公司 联 系 人： 尤晓彤、尚芹 联系电话：0531-62331311 地 址：济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城3号楼1707 电子信箱：wanxinzhaobiao002@126.com |
| 3 | 项目名称 | 2019年及2020年济南轨道交通运营消防应急物资采购项目 |
| 4 | 交货地点 | 济南市内采购人指定的地点 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购范围 | “2019年及2020年济南轨道交通运营消防应急物资采购项目”的供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、安装、验收、售后、保险、培训以及售后服务等，具体内容详见后附清单。 |
| 9 | 供货日期 | 分批供货。自合同签订之日起，成交供应商在收到采购人书面通知书后30日历日内交货至济南市内指定地点。若采购人有少量紧急需求，成交供应商需在7日历日内完成交货。 |
| 10 | 质保期 | 成交供应商负责提供所有产品不少于为期两年的免费技术指导和质量保修，所有产品的包换和包修遵从国家三包规定，并提供终身跟踪服务。保修期（质保期）自采购人与成交供应商双方在验收单上签字之日起计算。 |
| 11 | 质量要求 | 关于质量的详细要求见第三章“技术规范及相关要求”。 |
| 12 | 供应商资格条件 | 详见比选公告。 |
| 13 | 是否接受联合体报价 | 否 |
| 14 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 15 | 构成比选文件的其他材料 | 清单、澄清、答疑等 |
| 16 | 供应商要求澄清比选文件的截止时间 | 供应商如有要求澄清的问题，须在2019年06月21日14:00前，将要求澄清的问题以电子邮件JPG、PDF格式及WORD格式发送至wanxinzhaobiao002@126.com，并电话通知代理机构。 |
| 17 | 采购人书面澄清的时间 | 报价截止时间5日前，将澄清文件电子版发送至各供应商邮箱,并电话通知各报价单位前来领取纸质答疑文件。 |
| 18 | 报价截止时间 | 2019年06月27日10时30分 |
| 19 | 供应商确认收到比选文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
| 20 | 报价有效期 | 90日历天 |
| 21 | 比选保证金 | 金 额：人民币壹万元整（￥10000.00元） 收款单位：山东万信项目管理有限公司济南招标分公司 账 号：3761 2010 0100 0998 92 开户银行：兴业银行济南高新支行 行 号：3094 5100 6125 财务电话：0531-58895613 联系人：张老师 请各潜在供应商在汇款时务必注明所报项目的编号（0101）及所报标段，否则，因款项用途不明导致报价无效等后果由供应商自行承担。请各供应商在2019年6月26日12:00前按比选文件的要求向代理机构递交比选保证金，逾期递交的比选保证金（以到账时间为准）将被拒绝（比选保证金应当从各潜在供应商基本账户转出，若供应商未按此要求办理而产生的一切后果由供应商自行承担）。供应商需在报价文件中提供基本账户开户许可证复印件。比选保证金有效期应与报价文件有效期一致。 汇款完成后，请把开户许可证、汇款凭证彩色扫描件发电子邮件至wanxinzhaobiao002@126.com，并电话通知代理单位(联系电话：0531-62331311) |
| 22 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 23 | 签字和（或）盖章要求 | 报价文件封面和包封密封条骑缝处及报价函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 24 | 报价文件份数 | 正本一份，副本四份，唱价单单独密封一份，报价文件电子文档（Word及PDF格式，U盘）一份。（电子文档必须注明公司名称） |
| 25 | 装订要求 | 报价文件采用胶装的方式进行装订，商务、技术部分装订成一册。 报价文件一包（一正四副），电子文档一包、唱价单一包。 其他要求按照供应商须知第4.1项规定的内容执行。 |
| 26 | 封套上写明 | 供应商地址： 供应商名称： （项目名称）报价文件在 2019 年6月27日10时 30分前不得开启等 |
| 27 | 递交报价文件时间 | 2019年06月27日上午8:30-10:30（北京时间） |
| 28 | 递交报价文件地点 | 济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼开标室 |
| 29 | 递交报价文件截止时间 | 2019年6月27日10:30（北京时间） |
| 30 | 公开报价时间和地点 | 时间：2019年6月27日10:30（北京时间） 地点：济南市高新区天辰路2177号联合财富广场2号楼3楼开标室 |
| 31 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 32 | 比选小组的组建 | 比选小组构成：3人及以上单数，其中采购人代表不超过评委总人数的1/3。 |
| 33 | 是否授权比选小组确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选供应商3名 |
| 34 | 供应商代表出席报价会 | 供应商的法定代表人或授权委托人应当按时参加报价会，并在采购人按程序进行点名时，向采购人提交（法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件）或（法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件），以证明其出席，否则，其报价文件按无效处理。 |
| 35 | 最高限价 | 人民币伍拾叁万元整（小写：530000.00元） 供应商报价超过最高限价按无效报价处理 |
| 36 | 履约担保 | 担保方式：履约保证金或银行履约保函 担保金额：合同暂定总价的2% |
| 37 | 其他 | 本项目须在公开比选现场根据比选文件的要求随报价文件一同递交样品，未提供或提供不全的，样品评审不得分。 |

1. 总则

1.1 定义

1.1.1  “采购人”系指济南轨道交通集团建设投资有限公司。

1.1.2  “代理机构”系指山东万信项目管理有限公司。

1.1.3  “供应商”系指参加报价会议并响应采购人要约邀请的供应商。

1.1.4  “比选文件”系指本文件，即采购人的要约邀请。

1.1.5  “报价文件”系指供应商根据比选文件作出的针对本项目的承诺。

1.1.6  “成交供应商”系指递交的报价文件被采购人接受并作出承诺的供应商。

1.2 项目概况

1.2.1 采购范围：见供应商须知前附表。

包段划分：见供应商须知前附表。

1.2.2 本比选项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.4 本比选项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.5根据国家有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备比选条件，现对本项目进行比选。本项目将通过比选方式择优选定一名成交供应商。

1.3 资金来源和落实情况

1.3.1 本比选项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.3.2 本比选项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.3.3 本比选项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.4 采购范围、供货日期和质量要求

1.4.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目的供货日期：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4.4 采购人有权调整采购数量、规格及供货时间等。如在实际采购过程中发生调整时，由采购人提出调整产品的相关参数，其单价套用相近规格型号的成交价；若规格型号相差较大，由成交供应商对产品进行报价，经采购人、审计、监督人等相关单位审核批准后，成交供应商方可进行供货。

1.5 供应商资格要求

1.5.1供应商必须具备比选公告所要求的资格。

1.5.2为具有被授予合同的资格，供应商应提供令采购人满意的资格文件，以证明其符合比选文件所要求资格和具有履行合同的能力。

1.6 费用承担

1.6.1供应商在比选过程中的一切费用，不论成交与否，均由供应商自负，采购人及代理单位不负任何责任。所递交的所有与比选有关的资料均不予退还。

1.6.2供应商准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与比选活动的各方应对比选文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术规范及相关要求；

（6）报价文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人（代理机构）提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式提交（加盖单位公章），要求采购人（代理机构）对比选文件予以澄清。

2.2.2 比选文件的澄清将在供应商须知前附表规定的报价截止时间5天前以书面形式发给所有购买比选文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足5天，相应延长报价截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内按照澄清文件的规定以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 比选文件的修改

2.3.1 在报价截止时间5天前，采购人可以书面形式修改比选文件，并通知所有已购买比选文件的供应商。如果修改比选文件的时间距报价截止时间不足5天，相应延长报价截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 报价文件

3.1 报价文件的组成

本次比选编制报价文件时严格按照以下原则：

各供应商应将商务、技术部分装订成一册，要求目录索引清晰，编制统一页码。除封面、封底外，技术部分（若含图纸）全部内容页码建议不超过100页（含100页）。

3.1.1商务部分文件内容

（1）报价函；（必须放在报价文件的第1页）

（2）法人承诺书；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）法定代表人授权委托书、身份证；

（5）商务偏离表；

（6）唱价单；

（7）报价明细表；

（8）企业综合实力；

（9）供应商类似项目业绩一览表；

（10）在最近三年内（2016年1月1日至公开比选报价时间）没有骗取中标或严重违约或重大质量安全责任事故的情况的说明；

（11）本文件要求及成交人认为需要说明的其它内容。

3.1.2 技术部分文件内容

（1）技术偏离表；

（2）货物的质量保障；

（3）实施方案；

（4）售后服务承诺及技术培训情况；

（5）本文件其他要求及供应商认为需要说明的其它内容。

3.2 报价

3.2.1报价范围：参加比选的供应商需按要求竞报固定单价及暂定总价。竞报价格为产品的落地价。

报价采用固定单价，除合同调价约定外，固定单价均不作调整，价格有效期应保持到合同履行完毕。固定单价包括但不限于材料费、组装费、包装费、运杂费（运达采购人指定地点）、装卸费、保管、检测费、附属材料费、保险费、税金、利润、质保期内的售后服务、配合完成验收所需要的全部直接和间接费用及合同规定的所有责任、义务和风险等全部费用。

固定单价不随市场价格波动而调整。供应商自行承担价格上涨风险。

采购人有权在不影响价格构成因素、保证质量的前提下，根据采购人技术需要对合同内容进行必要的技术性调整，供应商不得因此对其报价做实质性调整，并应予以配合。

质保期不低于国家标准。

3.2.2应分别标明每种产品的品牌、型号、主要技术参数、单价(不含税)、单价(含税)、合计价（含税）。如果大写金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

3.2.3供应商对于每一种产品只能报出一个价格，不得出现多方案报价，否则均视为无效报价。

3.2.4供应商的报价文件中所报产品的数量必须与比选文件一致，否则商务报价以零分计。

3.2.5所有的产品（包括所有的配件）的供货、调试、检测验收等必须按照国家相关规范及技术要求完成，并达到采购人满意。

3.2.6报价必须包含对有关人员的技术培训，并提供详细的技术培训计划。

3.2.7供应商应确保所供应产品及报价文件其他相关内容，不存在环保、安全缺陷问题。若因环保、安全问题所发生的责任和全部经济损失由供应商承担。

3.2.8货币：报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

3.2.9付款方式不允许报偏差，否则视为不响应比选文件自动放弃比选资格。

3.2.10本次采购拟采用固定单价、暂定总价方式采购，成交供应商不能因采购量的变化而提出改变单价的要求，具体采购数量以采购人的实际生产需要，按书面供货通知为准。

3.3 报价有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其报价文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其报价文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其比选保证金。

3.4 比选保证金

3.4.1 供应商在递交报价文件的同时，应按供应商须知前附表规定递交比选保证金，并作为其报价文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交比选保证金的，其报价文件作无效处理。

3.4.3比选小组按照排序向采购人推荐3名成交候选供应商，成交公示期结束无投诉或投诉不影响评审结果的，5个工作日内向未成交供应商退还比选保证金，采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，向成交供应商退还比选保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，比选保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的报价有效期内撤销或修改其报价文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按比选文件规定提交履约担保。

（3）经查实发现有串通、舞弊情况的。

3.5 报价文件的编制

3.5.1报价文件应按比选文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。其中，报价函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 报价文件应当对比选文件有关供货周期、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并按要求签字盖章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认，否则，报价文件无效。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.4 报价文件正本一份, 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 报价

4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1报价文件的正本与副本一起包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章并经法定代表人或其授权委托人签字或盖章。

4.1.2 报价文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的报价文件，采购人不予受理。

4.2 报价文件的递交

4.2.1 供应商应在前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。

4.2.2 供应商递交报价文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的报价文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知采购人或代理机构。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。采购人或代理机构收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 报价

5.1 报价时间和地点

采购人在前附表规定的报价截止时间和供应商须知前附表规定的地点公开报价，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。法定代表人参与报价的应按前附表规定的内容携带相关证件原件；若提供不出原件则视为自动放弃报价资格。以上证件在公开报价时应提供原件，否则视为自动弃权。

5.2 报价程序

主持人按下列程序进行开启：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在报价截止时间前递交报价文件的供应商名称；

（3）宣布采购（代理）人、供应商等有关单位或人员姓名；

（4）在监督人监督下，由采购人或公证人核验报价单位的证件，并宣布核验结果；

（5）在监督人监督下，由采购人或公证人及供应商推选的代表检查报价文件的密封情况并予以签字确认；

（6）按照宣布的开启顺序当众进行唱价，并由供应商委托代理人对唱价内容签字确认。

（7）公开报价会议结束。

6. 评审

6.1 比选小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的比选小组负责。比选小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。比选小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 比选小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标成交有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1评审内容的保密

(1)报价会议开始后，凡属于审查、澄清、评价和比较报价的所有资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与比选无关的其他人泄露。

(2)在报价文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和比选小组施加影响的任何行为，都将导致取消报价资格。

6.3.2比选小组的组成办法如下：

比选小组组建按照相关规定抽取，成员3人及以上单数，其中采购人评委不超过总人数的1/3。

6.3.3评审的标准和方法如下：

采用综合评分法

6.4报价文件的澄清

为了有助于报价文件的审查、评价和比较，比选小组可以要求供应商澄清其报价文件。

6.5报价文件的符合性鉴定

6.5.1评审会议开始后，经采购人初步审查符合报价须知规定的报价文件提交比选小组进行评审。

评审时，比选小组将首先评定每份报价文件是否在实质上响应了比选文件的要求，所谓实质上响应是指报价文件应与比选文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权力和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应比选文件要求的报价文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

6.5.2如果报价文件实质上不响应比选文件各项要求，比选小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的报价。

6.6错误的修正

6.6.1比选小组将对确定为实质上响应比选文件要求的报价文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）当报价文件与唱价单不一致时，以唱价单为准，如果大写金额与小写金额不一致时，应以大写金额为准。

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，单价为准，除非比选小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝并且其比选保证金也将被没收。

7. 合同授予

7.1 推荐方式

比选小组依据规定的评审标准和方法，对报价文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，推荐成交候选供应商。

7.2 成交通知

在本章第3.3款规定的报价有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.3 签订合同

7.3.1合同的授予：

合同将授予其报价符合比选文件要求(即资格审查文件完整无缺、已交纳比选保证金、报价合理、保证质量性能和交货期、信誉较好、能提供良好售后服务)、能圆满地履行合同、对采购人最为有利的报价单位。

最低报价不是成交的唯一保证。

7.3.2采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件和成交供应商的报价文件订立书面合同。成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则采购人将废除成交，比选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过比选保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目供货，不得将成交项目供货转让(转包)或分包给他人。

7.3.3发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还比选保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新比选和不再比选

8.1 重新比选

有下列情形之一的，采购人将重新比选：

（1）报价截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经比选小组评审后否决所有报价的。

8.2 不再比选

重新比选后供应商仍少于3个或者所有报价被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行比选。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

以下情形属于采购人与供应商串通报价：

（一）采购人在开启前开启报价文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（二）采购人直接或者间接向供应商泄露底价、比选小组成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

（四）采购人授意供应商撤换、修改报价文件；

（五）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

（六）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者比选小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

以下情形属于供应商相互串通报价：

（一）供应商之间协商报价等报价文件的实质性内容；

（二）供应商之间约定成交供应商；

（三）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

（五）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

9.3 对比选小组成员的纪律要求

比选小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，比选小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  技术规范及相关要求

一、项目概况

济南轨道交通1号线为南北向市域快线，从南向北串联了创新谷、园博园、大学城、济南西站等重点区域。线路南起工研院站，止于方特站。线路全长26.1公里，线路中部设范村车辆基地1处，总建筑面积约10.71万平方米。

济南轨道交通R3线在线网中是城区东部贯通南北向的一条市域快线，并连接济南新东站、遥墙机场等对外枢纽，远期越过黄河直至济阳副城。R3线一期工程南起龙洞庄站，主要经龙鼎大道、奥体西路、工业北路、济南新东站南北向主轴，北至滩头站，线路长约21.57km，共设车站13座，其中换乘站6座，平均站间距约1.776km。

二、采购范围

范围为“2019年及2020年济南轨道交通运营消防应急物资采购项目”的供货、税费、第三方检测、包装、运输、装卸、安装、验收、保险、培训及售后服务等。

三、采购明细

（一）项目明细表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防员战斗服 | 符合GA10-2014标准要求，防爆燃、耐高温、防水透气、整体防护性好，使用灵活，须3C认证 | 套 | 60 |
| 2 | 微型消防站消防柜（带门） | 尺寸：高1.6*宽1.5*深0.4米，带门，满足三级微型消防站装备存放要求。 基 材： 采用1.2MM厚优质一级冷轧钢板，符合JISG3313 SECC 标准；柜门玻璃采用3C认证的4mm钢化玻璃 面 材：钢板表面经酸洗、磷化、除油、除锈处理后，经环氧树脂静电粉末喷涂处理，喷粉厚度80-100μm；粉末通过ISO14001 环境体系认证的环氧树脂粉末。 配件：采用优质五金配件及锁具 | 个 | 6 |
| 3 | 潜水排污泵 | 供电规格380V,泵自带插头，自带10m电缆，扬程30米，功率2.2KW，带弯头法兰 | 台 | 14 |
| 4 | 潜水排污泵 | 供电规格380V,泵自带插头，自带10m电缆，扬程10米，功率2.2KW，带弯头法兰 | 台 | 10 |
| 5 | 消防头盔 | 韩式头盔，符合GA44-2004标准，具备防尖锐物品的冲击，防腐蚀，防热辐射，反光、绝缘性能，须3C认证 | 个 | 60 |
| 6 | 消防安全绳 | 符合GA494-2004标准要求，直径11mm以上，长度30m以上,防火、耐高温 | 根 | 60 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 防爆、强光工作4小时、弱光工作8小时以上，消防员单人作业照明，需防爆合格证及检测报告 | 个 | 60 |
| 8 | 单杠梯 | 3m，耐火、耐高温，完全符合GA137-2007《消防梯》的标准要求 | 个 | 20 |
| 9 | 灭火器 | 35KG，推拉式 | 个 | 16 |
| 10 | 消防员靴 | 符合GA6-2004标准要求，具备阻燃、防穿刺、防滑、防水、电绝缘、耐一般酸碱性能，须3C认证 | 双 | 60 |
| 11 | 消防呼救器 | 满足GA401-2002要求，防爆、防水、透雾型好，有声光报警，连续报警时间大于100min，可充电，带充电器 | 个 | 60 |
| 12 | 分水器 | 消防二路分水器，与水带匹配 FⅡ65/65×2-1.6型二分水器 F—表示分（F）水器 Ⅱ—表示二（Ⅱ）分水器 65—表示进、出水口公称通径65mm 2—表示分水器出口通径数量 1.6—公称压力1.6MPa。 3、执行标准:GA868-2010 | 个 | 34 |
| 13 | 水带 | 与潜水排污泵配套使用，DN80（25m，带喉箍，带接扣） | 条 | 25 |
| 14 | 水带 | DN65-25-10，涤纶长丝加厚，带喉箍、接头,须3C认证 | 条 | 182 |
| 15 | 消防腰斧 | 符合GA630-2006相关要求，柄上有绝缘套，钢制材料，可以挂于腰间，使用轻便，便于破拆，须3C认证 | 套 | 60 |
| 16 | 过滤式空气呼吸器(防毒面具) | 使用时间：30min；防护对象：一氧化碳、氰化氢、毒烟毒雾，需3C认证 | 个 | 500 |
| 17 | ABC型干粉灭火器 | 4公斤装,须3C认证 | 个 | 237 |
| 18 | 强光照明灯 | 烟雾状态下射程500m，防爆，工作时长6h，需防爆合格证及检测报告 | 个 | 40 |
| 19 | 铁铤 | 铸铁、红色、直径23mm、长度90cm | 个 | 40 |
| 20 | 消防手套 | 符合GA7-2004标准要求，手背处应有反光标示带，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能，须3C认证 | 双 | 60 |
| 21 | 灭火器箱 | 铁皮箱，可容纳2个5kgABC型干粉灭火器，铁皮厚度2mm，尺寸470mm*240mm*830mm。 | 个 | 195 |
| 22 | 灭火器 | 5公斤装，须3C认证。 | 个 | 306 |
| 23 | 消防腰带 | 耐磨、阻燃，工作拉力4500N以上，可与安全钩、安全绳配套使用，须3C认证 | 个 | 60 |
| 24 | 水枪 | 65mm水枪，消防用，与水带配套使用,须3C认证 | 个 | 40 |
| 25 | 消火栓扳手 | 高碳钢，38cm | 个 | 60 |
| 26 | 大斧 | 消防破拆用,尖斧 （铁） 木柄长度90cm | 个 | 40 |
| 27 | 水枪 | 19mm水枪，消防用，与水带配套使用,须3C认证。 | 个 | 4 |

（二）主要技术要求

1.本项目所采购的消防应急物资，须按类别满足相应等级要求的安全、环保及使用功能。产品要满足现行国家、部门及济南市相关技术法规，如国家有强制认证要求，则供应商须提供产品的3C认证证书，带★产品必须提供3C认证证书。

2.供应商应提供所代表品牌厂商原装、全新的、非长期积压的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

（二）供应商在报价文件中提供的产品须给出具体选型、技术指标，必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明。

3.所有产品在交货检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本次采购提出的技术要求。

4.供应商在响应文件中建议提供的产品必须给出具体的选型说明，所选产品必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在报价书中列出。所提供的说明书必须能反映报价人在设备配置技术要求中建议的指标。

5.供应商应保证其所提供产品在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下产品功能、技术标准能够达到采购文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如供应商所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商免费提供。

6.供应商所提供的设备如在实际供货时已经废型，则必须用供货时该厂家的最新产品提供给采购人，其性能指标不得低于所报产品，并且价格不变。

7.除非在技术规格中另作规定，所采用度量单位均用国际单位制(SI)。

8.在技术规格中所述的相同规格的产品和零部件必须是可互换的。

9.所有的报价的产品备有有效的检验报告和合格证，对项目明细表中有标注“送检要求”的，成交供应商须送往法定计量检定机构检测，并按照采购人要求提供相应的试验报告、检定证书、校准证书等。

四、商务要求

（一）交货

1.交货地点：济南市内采购人指定的地点。

2.交货方式：自合同签订之日起，成交供应商以采购人书面通知为准，在30个日历日内交货至济南市内指定的地点。

（二）质量保证及售后服务

1.成交供应商提供的货物为全新的，并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，完全符合国家有关质量标准和合同规定的材质、品牌、质量、规格和性能要求。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除合同，因此产生的一切费用和责任由成交供应商承担。

2.提供所有产品免费的技术指导和质量保修，质保期以供应商承诺时间为准，并且质保期为整包承诺，采购清单内所有货物均为同一质保期，不低于两年，质保期自采购人与成交供应商双方在验收单上签字之日起计算。

3.在质保期内，如遇与所供产品有关的问题，成交供应商接到采购人通知后，24小时内完成修复工作。

4.质保期满以后，成交供应商应按同类产品的优惠价格提供保修服务。

（三）主要商务条款

1. 本项目比选以“固定单价、暂定总价、按实结算”为原则，在成交总价范围内根据实际需求采购，签订有效期两年的固定单价、暂定总价合同。采购数量为年度预估数量，实际采购数量以采购人每次下达的书面供货通知单为准。合同中的单价包含但不限于以下费用：包含货款、税费、样本制作、安装、检验、包装、运输、装卸、培训、保险以及售后服务等所发生的一切费用。

2.采购人与成交供应商须按合同单价进行交易，采购人不接受任何对本合同价的背离，双方另有约定除外。

3.合同期为两年，期满终止。

五、其它要求

（一）包装、装卸、运输、保管及保险

1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由成交供应商负责。

2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和济南地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

4.标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至验收完毕。

6.货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（二）验收方式和标准

1.验收方式

（1）成交供应商负责将货物运到采购人指定的交货地点，由双方负责验收，验收方式按双方约定方式进行。

（2）当满足以下条件时，采购人向成交供应商签发货物验收报告：

①成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

②货物符合比选文件技术规格的要求，性能满足要求。

③货物具备产品合格证。

④对于进口产品，成交供应商必须提供相应的进口报关单和商检证明。

⑤成交供应商货物经过双方检验认可后。

2.安装、验收标准

（1）货物的包装由成交供应商负责，货物全新，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。

（2）如有需要安装的货物，成交供应商必须派技术人员到现场安装调试，并检查安装质量。在安装调试期间，成交供应商应遵守采购人安全管理规定，做好自身工作人员安全管理；成交供应商工作人员自身的一切安全问题，由成交供应商承担全部责任。

（3）成交供应商必须为使用单位设计、安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料和技术保障。提供产品的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等，并在交货时必须随装箱。

（4）若产品验收时有关技术参数不能满足比选文件技术要求，采购人有权要求更换，同时有权要求索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由成交供应商承担。

（5）测试中如发现功能上不符合用户需求和合同时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（6）货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，且成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（三）其它补充

1.采购人有要求时，成交供应商应提供产品的图片、技术参数、直至实物，以便采购人确定产品确实是采购人所需。

2.成交供应商需提供定制产品的设计图片或者实物供采购人确认。

3.采购人将以书面形式通知成交供应商每次交货的时间、品种和数量，成交供应商交货时提供详细的送货清单，货物名称要与合同清单一致。

4.成交供应商对进口产品应提供中文说明书，成交供应商对进口货物未能提供中文说明书的，应提供自行翻译的操作说明书和维修保养说明书，保证提供相关培训。

5.其它说明

（1）成交供应商承包及负责比选文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、培训、安装，验收及相关服务等。

（2）成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

（3）本“技术规范及相关要求”并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，报价人应提供符合本技术规范及相关要求和工业制造标准的优质的成熟产品，以满足使用可靠、技术先进、安装简单、维护方便的要求。比选文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，成交供应商须无条件满足采购人的合理要求。

（4）本章所要求相关证书报告（检测报告、检定报告、认证证书、试验报告、合格证书等），须成交供应商在供货时提供。

第四章  合同格式

（另附）

第五章  报价文件部分格式

商务部分

附件1、报价函

采购人：

1、根据已收到的                  项目的比选文件，按照相关规定，我单位已知悉上述项目比选文件的报价须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿以唱价单及报价明细表中的报价，按比选文件规定，承揽本采购项目。

2、如果我方成交，我方将按照规定承担责任。

3、我方同意所递交的报价文件在规定的报价有效期内有效。在此期间内我方的报价如成交，我方将受此约束。

4、我方同意按比选文件规定交纳     万元作为比选保证金。

供应商（盖章）：                            单位地址：

法定代表人（签字或盖章）：

邮政编码：                                 电    话：

传    真：                                 开户银行名称：

银行帐号：                                 开户行地址：

电    话：                                 日期：年月日

附件2、法人承诺书

（采购人名称）       ：

我方已收到并认真阅读了《                                项目比选文件》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《                                项目比选文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受比选文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

附件3、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月     日

姓    名：         性别：      年龄：    职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

法人身份证复印件（正反面）

供应商（盖公章）：

日  期： 年  月 日

附件4、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加               （采购人）的                   比选活动。委托代理人在开启、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，特此委托。

委托代理人无转委托权。特此委托。

委托代理人：                           性别：           年龄：

单位：                                 部门：           职务：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附身份证复印件

备注：除与报价文件装订在一起之外，另外单独准备一份用于比选现场验证使用。

附件5、商务偏离表

| 序号 | 比选文件页码及条款号 | 比选文件规定内容 | 报价内容 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 未列入本表内容均视为对比选文件完全响应 |

注：1. 商务条款不允许负偏离，否则商务评审得0分。

2.报价人未在上表列出的商务条款，视为完全响应比选文件的相应商务条款要求。

3.不存在任何报价偏离的，本表可不填写偏离内容，但应明确说明“完全响应”。

| 供应商：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： | (签字或盖章) |
| 日期： 年 月 日 |

附件6、唱价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 比选总价 （元） | 大写： 小写： |
| 对比选文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表须有供应商法定代表人或委托代理人签字并加盖供应商单位公章。

2、代理机构统一唱价，唱价完毕，供应商确认唱价内容无误，供应商法定代表人或委托代理人需在唱价记录表上签字确认。

3、为方便唱价，本《唱价单》除装订在报价文件中外，还应另外准备一份单独密封。

供应商（单位公章）：             法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月   日

附件7、报价明细表

供应商名称：	                                              共  页 第  页

单位：元

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 固定单价（不含税） | 固定单价（含税） | 合计 | 质保期 | 供货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 元（大写：） |

注：1、报价单中的单价和金额保留两位小数；

2、以未税单价为基准确定含税单价；

3、合计=单价（含税）*数量；

4、按第三章“项目名细表”中物资内容逐项填写；

5、本表须同时在报价文件电子版中单独提供Excel版表格一份。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件8、企业综合实力

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 |  |  |
| 2 | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | … |  |  |
| 5 | … |  |  |
| 6 | … |  |  |

注：后附相关管理体系认证证书（复印件加盖公章）（如果有）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年    月   日

注：此表可以扩展，但不能改变其格式。

此表所列项目均须填写，若有缺项，将相应扣分；

此表所列项目均应据实填写，如发现有弄虚作假情况时，按无效处理。

附件9、供应商类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 合同 签订日期 | 业主名称 | 业主 联系人和电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附合同复印件加盖公章。

## 附件10、信誉承诺书

致：济南轨道交通集团建设投资有限公司

我方完全响应   （项目名称）   比选工作对供应商信誉的要求，并在此郑重承诺：我方没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内（2016年01月01日至公开报价时间）没有骗取成交或严重违约或重大质量安全责任事故的情况；与本项目其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系。

供应商：       （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）

日期：      年    月     日

附件11、本文件要求及报价人认为需要说明的其它内容

（如营业执照、基本户开户许可证、保证金汇款凭证及本文件要求的其他内容等）

技术部分

附件1、技 术 偏 离 表

| 序号 | 物资名称 | 比选文件型号规格及技术要求 | 所报产品实际参数 (供应商应按所报货物/服务实际数据填写，不能照抄比选文件要求) | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.供应商应对应“第三章 项目明细表”所列采购物资，逐项填报，不得缺项；

2.其中“物资名称”与“比选文件型号规格及技术要求”须从“第三章 项目明细表”逐条完整摘录；

3.本项目所有产品参数不允许出现负偏离，否则按评审细则中规定的方法打分；

4.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处；

5.本表内容不得擅自修改。

法定代表人（或委托代理人）签字：

供应商名称（签章）：

日  期：   年   月   日

附件2、货物的质量保障

根据评审细则的要求自行描述。

附件3、实施方案

根据评审细则的要求自行描述。

附件4、售后服务承诺及技术培训情况

根据评审细则的要求自行描述。

附件5、本文件要求及供应商认为需要说明的其它内容

第六章  评审细则

本项目采用综合评分法评审：

第一步：初审：符合性评审

报价文件应实质性响应比选文件的所有条款、条件。实质性响应即是指报价文件应与比选文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无明显差异或保留。报价文件能实质性响应比选文件的供应商进入下一阶段评审。

报价文件有下列情形之一的，由比选小组符合性鉴定后按无效处理： 
1 、无供应商盖章和无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字和盖章的；

2 、未按规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的。

3 、供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按比选文件规定提交备选方案的除外。

4、 供应商名称或组织结构与资格审查不一致的。

5 、供应商未按照比选文件的要求提供比选保证金的。

6、 评审委员会认定的其他串通报价情形。

7、 不同供应商的报价文件内容存在非正常一致的；

8 、不同供应商的报价文件错漏之处一致的；

9、 不同供应商的报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

10、不同供应商的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；

11、不同供应商的报价文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

12、不同供应商的报价文件相互混装的；

13、不同供应商的报价文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

14、不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

15、不同供应商使用同一个人或者企业资金交纳比选保证金的；

16、不同供应商聘请同一个人为其报价提供技术或者经济咨询服务的，但工程本身要求采用专有技术的除外；

17、比选小组认定的其他情形；

18、供应商未按清单格式及内容填报或存在漏项情形的；

19、供应商报价文件不满足技术规范及相关要求中带“★”的；

20、本文件明确规定的其他无效情形。

第二步：综合评审

各评委在审阅供应商报价文件的基础上，按照“附表：评审细则”要求对供应商进行分项打分，计算各家供应商的最终得分。

在同一供应商的所有合计分中，去掉一个最高分，去掉一个最低分（当评委少于5人时（含5人），不再去掉最高和最低），取其他合计分的算术平均值得到该供应商的最终得分（小数点后保留2位有效数字）。最终得分按从高到低排序（注：得分相同者，报价低的，名次在前）。

第三步：编写评审报告，递交采购人。

评审细则（满分100分）

| 评审因素 | 满分值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价评审 | 60 | 报价人未超过7家时，有效报价的算术平均值的97%为评分基准值，超过7家（含7家时），去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值的97%为评分基准值，报价超过10家（含10家时），去掉两个最高值和一个最低值后的算术平均值的97%为评分基准值。 比选报价与评分基准值进行比较，相同得满分，每高1%（作商比较）扣1分，每低1%（作商比较）扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术评审 | 货物技术性能响应情况 | 14 | ①根据报价人所投货物的技术性能、配置及功能的整体优势情况对比选文件各项要求(具体详见比选文件的“项目明细表”)的逐项响应承诺情况进行评审：由评委进行整体评价、横向对比，优得8～6分，良得6～3分，一般得3～0分。（如有负偏离，本项得0分） ②根据报价人所投货物在行业内的知名度、认可度、所投品牌符合度、投放国内市场成熟度及市场占有率等，由评委进行整体评价、横向对比，优得6～4分，良得4～2分，一般得2～0分。 |
|  | 样品评审 | 6 | 根据报价人所提供的样品，从工效性、舒适度、材质、厚度、牢固度等方面进行综合比较并根据优劣对每种样品打分：优得2分，良得1分，一般得0分，满分6分。（必须提供以下3种样品：消防头盔、消防员战斗服、消防员靴；未提供样品或样品提供不全的，样品评审不得分。） |
|  | 实施方案 | 3 | 根据报价人提供的项目实施计划书，重点考虑报价人如何在成交后有效地组织安排,确保按时保质地完成货物采购、运输、装卸直至验收等工作，以及为此所采取的保障措施由评委进行评议，优得3～2，良得2～1分，一般得1～0分。 |
| 商务评审 | 售货服务承诺 | 6 | 根据报价人所填报的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委进行评议：优得6～4分，良得4～2分，一般得2～0分。 |
|  | 质保期 | 3 | 质保期在两年基础上，自由竟报。两年得0分，最高得3分。两年以上的质保期得分=（投标人竟报年限-2）*3/（本项目中最长竟报年限-2）。分值计算保留两位小数。 |
|  | 类似业绩 | 8 | 根据报价人提供的近3年（2016年1月1日至今）国内的类似消防应急物资业绩情况进行评分： 单项合同≥20万元，每个得2分，本项最高得8分。 备注：公开报价时提供合同原件，否则不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

备注：

1、以上评审细则要求提供的合同必须为原件，计算日期以合同签订日期为准。合同中无清单明细的需附清单报价。均须在报价文件递交的规定时间内提供原件，未按要求提供的，不予计分；

2、如为框架合同，不能体现合同总价，还须提供相关证明材料原件（包含但不限于发票、银行流水及其他可以证明本框架合同下总供货金额的证明材料）；

3、若发现报价文件或合同等证件原件有造假行为，报价文件按无效报价处理；

4、商务不允许负偏离，如出现商务负偏离，商务评审得0分；

5、最终得分小数点后保留2位有效数字。