济南轨道交通运营计量室配套设备设施购置项目

采 购 文 件

采购方式：综合比选

项目编号：0627-1941162492

采   购   人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

采购代理单位：山东招标股份有限公司

日        期：二〇一九年十月

目  录

第一章  采购公告	2

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表	4

1. 总则	9

2. 采购文件	11

3. 响应文件	12

4. 响应报价	16

5. 开启响应文件会议	16

6. 采购评审	18

7. 合同授予	18

8. 重新采购或顺延成交	19

9. 纪律和监督	19

10. 需要补充的其他内容	21

第三章  评审办法	22

1. 评审方法	22

2. 评审标准	22

3. 评审程序	22

附件：无效报价条件	25

第四章  合同条款及格式	27

第五章  采购清单及技术标准和要求	28

第六章  响应文件格式	36

一、报价函	38

二、 报价单	39

三、法定代表人身份证明	40

四、授权委托书	41

五、响应保证金	42

六、报价明细表	43

八、项目负责人委托书	45

九、项目负责人简历表	46

十、技术部分	47

十一、资格审查资料	52

# 第一章  采购公告

济南轨道交通运营计量室配套设备设施购置项目比选公告

(项目编号：0627-1941162492)

济南轨道交通运营计量室配套设备设施购置项目，采购人为济南轨道交通集团建设投资有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目以综合比选方式进行采购。

一、项目基本情况

1、项目名称：济南轨道交通运营计量室配套设备设施购置项目

2、供货安装地点：济南轨道交通集团运营公司范村车辆基地综合楼。

3、采购范围：采购范围包括计量室配套设备设施的制作、供货、第三方检测、运输、设施改造、安装、调试、培训及售后服务等，具体详见采购文件。

4、标段划分：本项目划分为1个标段

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，并在人员、资金和设备等各方面具备相应的供货及服务能力。

2、业绩要求：供应商近3年（2016年1月1日至今）具有单项合同金额10万元及以上的类似项目供货经验（提供合同原件，时间以合同签订时间为准）。

3、信誉要求：近3年（2016年9月1日至今）供应商社会信誉自查承诺（盖公司公章）；供应商在报名时需提供当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询本单位是否为失信被执行人的网页截图。

4、本次比选不接受联合体报价。

备注：生产厂家与其指定的代理商不得同时参与同一项目、同一标段的响应报价。

三、报名及获取采购文件

1、凡有意响应采购者，请于2019年10月12日至2019年10月17日（法定节假日、公休日除外），每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，携带以下资料到山东招标股份有限公司（济南市文化西路13号海辰大厦503室）报名并获取采购文件。

2、报名时须提供以下资料：（1）营业执照，（2）供应商社会信誉自查承诺，（3）“信用中国”查询截图，（4）类似业绩合同。

备注：以上证件均须提供原件及复印件一份（复印件简单装订并加盖公章），原件核验后当场退还。除此之外，还应携带法定代表人证书或法人授权委托书原件及身份证原件。报名时的资料查验，不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评审委员会组织的资格审查为准。

四、响应文件的提交

详见采购文件。

五、发布公告的媒介

本次公告同时在中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、山东省采购与招标网、济南轨道交通集团有限公司网站上发布。

六、招投标采购监督专用联络方式

1、监督邮箱：yyztbjd@126.com

2、监督电话：0531-59900200、66695005

邮箱及电话用途：招投标采购和合同执行期间涉及有违法违规的事项或有其他意见，均可向本邮箱/电话举报、投诉。

七、联系方式

1、采购人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

地  址：济南市经十东路舜泰广场2号楼

联系人及联系电话：

秦工：0531-59900320

李工：0531-66695005

2、采购代理单位：山东招标股份有限公司

地址：济南市文化西路13号海辰大厦503室

联系人：高晓光

联系电话：0531-81917645

邮箱：sdtc4@163.com

2019年10月12日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名称：济南轨道交通集团建设投资有限公司 地址：济南市高新区舜泰广场2号楼 联系人及联系电话： 秦工：0531-59900320 李工：0531-66695005 |
| 1.1.2 | 采购代理单位 | 采购代理单位：山东招标股份有限公司 地 址：济南市文化西路13号海辰大厦503室 联系人：高晓光 联系电话：0531-81917645 电子邮件：sdtc4@163.com |
| 1.1.3 | 项目名称 | 济南轨道交通运营计量室配套设备设施购置项目 |
| 1.1.4 | 供货及安装地点 | 济南轨道交通集团运营公司范村车辆基地综合楼。 |
| 1.1.5 | 项目规模 | 详见第五章“采购清单及技术标准和要求” |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围及标段划分 | 采购范围包括计量室配套设备设施的制作、供货、第三方检测、运输、设施改造、安装、调试、培训及售后服务等，“采购清单及技术标准和要求”详见第五章。 本项目划分为1个标段。 |
| 1.3.2 | 供货及安装期 | 自合同签订之日起45天内完成合同内所有采购内容的供货、安装调试及改造，本项目为交钥匙项目。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 采购控制价 | 本项目设采购控制价：60万元 响应报价不得高于最高限价，否则按无效报价处理。 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 详见采购公告 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，如需要可自行踏勘 |
| 1.10.1 | 采购预备会 | 不召开 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 采购人发出的澄清、修改及其它文件 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间 | 2019年10月18日10时00分，逾期不予回复 |
| 2.2.2 | 采购报价截止时间 | 2019年10月28日9时30分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 12 小时内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到采购文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 12 小时内 |
| 3.2 | 是否允许递交备选响应方案及报价 | 不允许 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 90 天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 1、响应保证金金额：人民币10000元。 担保形式：电汇或网银形式，递交至以下账户： 开户名称：山东招标股份有限公司 开户银行：中国银行济南文化路支行 帐 户：227305483177 2、响应保证金须在供应商自身账户转出（提供银行回单电子扫描件），汇款时简要注明项目名称，并请将电子回执（JPG格式）发送至 sdtc4@163.com。 3、响应保证金最迟到账时间：2019年10月25日16时整 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 采购文件要求响应文件签字盖章处应加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
| 3.6.4 | 响应文件份数 | 响应文件份数：一正两副，电子文档两份（U盘，光盘各一份） |
| 3.6.5 | 装订要求 | 响应文件应按以下要求装订：不分册装订，提倡双面打印。 装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 不符合装订要求的响应文件视为无效报价。 |
| 4.1.1 | 响应文件密封 | “响应文件”密封在密封袋中； “电子文档”单独密封在一个密封袋中； “报价单”单独密封在一个密封袋中。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称： 项目编号： 密封内容： 采购人名称： 供应商名称（加盖公章）： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交响应文件时间 | 2019年10月28日8:30至9:30 |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 山东省公共资源交易中心工程项目和矿业权交易区开标室（济南市高新区天辰路联合财富广场2号楼3层） |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1.1 | 开启响应文件会议时间 | 2019年10月28日9时30分 |
| 5.1.2 | 开启响应文件会议地点 | 山东省公共资源交易中心工程项目和矿业权交易区开标室（济南市高新区天辰路联合财富广场2号楼3层） |
| 5.2.2 | 参会必备证件 | 如供应商法定代表人参加开启响应文件会议，须携带法定代表人身份证明及本人身份证原件； 如供应商委托代理人参加开启响应文件会议，须携带授权委托书及本人身份证原件。 未按规定提供有效的证明、证书、证件原件的，视为无效响应，采购人将拒绝接收其响应文件。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：3人及以上单数，其中采购人代表不高于评委数量的三分之一； 评审专家确定方式：随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选供应商人数：3人 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 是 担保金额和担保形式：详见合同 |
| 10. 需要补充的其他内容 |
| 10.1 词语定义 |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：近3年（2016年1月1日至今）具有单项合同金额10万元及以上的类似项目供货经验（提供合同原件，时间以合同签订时间为准）。 |
| 10.1.2 | 原件 | 本采购文件所指各类证明、证书、证件、合同原件，其有效的公证件效力等同。 |
| 10.1.3 | 时间 | 本采购文件所指均为“北京时间”。 |
| 10.2 响应文件电子版 |
| 是否要求供应商在递交响应文件时，同时递交响应文件电子文档 | 要求，响应文件电子文档内容： 全部响应文件内容，电子文档内容必须与响应文件文本内容完全一致。 响应文件电子文档份数：U盘，光盘各一份。 响应文件电子文档形式：文本WORD格式、表格EXCEL格式、图片JPG格式，同时提供所有响应文件PDF版扫描件一份。 |
| 10.3知识产权 |
| 构成本采购文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。除采购文件有明确约定外，采购人全部或者部分使用未成交供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.4监督 |
| 济南轨道交通集团有限公司工程管理部(招标办)（联系电话：0531-66695005、66690672）对本次采购活动实施监督。 |
| 10.5解释权 |
| 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以合同条款约定的优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按供应商须知前附表、供应商须知、采购公告、评审办法、采购清单及技术标准和要求、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.6 | 采购文件免费获取。 |
| 10.7 | 为保证中标后能顺利供货，请各投标人仔细阅读 “第五章 采购清单及技术标准和要求部分”各项物资的型号规格及技术要求，任何疑问请于报价前提出，否则，采购人保留在签订合同或接受供货时视情况根据实际需求对比选文件中错误的技术参数进行修正、选择合适的产品、价格执行中标价的权利。 |

## 1. 总则

1.1 项目概况

根据济南轨道交通集团有限公司相关规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.1 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.2 本采购项目采购代理单位：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目供货安装地点：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目规模：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围及标段划分、供货及安装周期、质量要求、采购控制价

1.3.1 本采购项目的采购范围及标段划分：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的供货及安装周期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4 本采购项目的采购控制价：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时对本项目提出报价申请；

（2）被责令停业的；

（3）被本项目所在地行政主管部门通报暂停或取消投标/报价资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人记录名单的。

1.4.3 供应商须知前附表规定接受联合体报价的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中响应报价。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不论采购结果如何，采购人和采购代理单位在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

采购代理费及公证费由采购人支付。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 采购预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开采购预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 采购预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有已报名并领取采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

1.11分包

未经过采购人同意，供应商不得分包并禁止转让。

1.12偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

2.1.1本采购文件包括：

（1）采购公告

（2）供应商须知

（3）评审办法

（4）合同条款及格式

（5）采购清单及技术标准和要求

（6）响应文件格式

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式或电子邮件形式（邮箱地址见供应商须知前附表第1.1.2项），要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的采购报价截止时间5天前以书面形式或电子邮件形式（邮箱地址为供应商报名登记地址）发给所有已报名并领取采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距采购报价截止时间不足5天，相应延长采购报价截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式或电子邮件形式（邮箱地址见供应商须知前附表第1.1.2项）通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 在采购报价截止时间5天前，采购人可以书面形式或电子邮件形式（邮箱地址为供应商报名登记地址）修改采购文件，并通知所有已报名并领取采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距采购报价截止时间不足5天，相应延长采购报价截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式或电子邮件形式（邮箱地址见供应商须知前附表第1.1.2项）通知采购人，确认已收到该修改。

## 3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- 报价函；

- 报价单；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

（5）响应保证金；

（6）报价明细表 ；

（7）近3年完成的主要类似项目情况表；

（8）项目负责人委托书；

（9）项目负责人简历表；

（10）技术部分（至少包含下列内容）。

①供应商综合实力介绍（含：企业简介、供货能力、技术力量、质量认证、获奖证书等详细资料）；

②货物描述一览表；

③产品介绍（含：所有供货货物的技术标准、参数，设计、制造、检测报告或检验报告复印件等采购文件第五章要求的内容）；

④项目实施计划书（含：成交后如何有效地组织安排,确保按时保质地完成货物采购、运输、装卸、安装、调试、设施改造直至验收等工作，以及为此所采取的保障措施）；

⑤售中、售后服务方案、保证措施及承诺（含：售中及售后服务人员表、本地的分支机构或委托的维修点）；

⑥总报价内随机提供的易损件、备品备件及专用工具明细表；

⑦总报价外长期优惠供应商的易损件、备品备件及专用工具报价明细表；

⑧优惠条件及合理化建议；

⑨对采购文件内容有不同意见的偏离说明；

⑩供应商认为应提供的其他资料。

（12）资格审查资料

①营业执照副本（复印件盖公司公章）；

②近3年（2016年9月1日至今）供应商社会信誉自查承诺（盖公司公章）；

③“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否为失信被执行人的网页截图；

④供应商近3年（2016年1月1日至今）单项合同金额10万元及以上的类似业绩合同（复印件盖公司公章）。

备注：为方便评审委员会评审，推荐在响应文件首页编制目录。

3.2 响应报价

（1）本项目为一次性报价。供应商根据本采购文件、采购清单及技术标准和要求、国家有关标准规范结合本项目特点和供应商的现场考察，自行酌情报价。

（2）本合同为固定综合单价合同。在合同执行期间，此价格不因市场物价、作业环境、工作周期等任何因素的变动而予以调整。供应商在计算报价时，应充分考虑企业自身实力和承受风险的能力，任何有选择的报价将不予接受。

（3）本项目为交钥匙项目，响应报价应是本项目采购范围内的货物及服务内容的报价，成交后成交供应商所报综合单价不予调整。固定综合单价包括但不限于材料费、组装费、包装费、运杂费（运达采购人指定地点）、装卸费、安装调试费、设施改造费、保管、检测费、附属材料费、保险费、税金、利润、质保期内的售后服务、配合完成验收所需要的全部直接和间接费用及合同规定的所有责任、义务和风险等全部费用。最终结算时以实际供货数量据实结算。

（4）如果报价表中有缺项、漏项及供应商没有考虑到的费用项目，应视为其价格已经分摊在其他项目中，结算时将不予支付。

（5）任何因成交供应商忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由成交供应商依据合同对采购人进行赔偿。

（6）除非采购文件有明确规定供应商可以提交备选响应方案及报价，每个供应商只能就本项目递交一个方案及报价，否则按无效报价处理。

（7）质保期不低于验收合格之日起两年，各供应商可自由竞报，质保期以供应商承诺时间为准。质保期为整包承诺，采购清单内所有货物均为同一质保期。

3.3 响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的时间、金额、担保形式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。响应保证金有效期与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，其响应文件作无效报价处理。

3.4.3 成交公示结束后不存在有效异议或投诉，或存在但不影响评审结果的，5个工作日内，非成交候选供应商提出申请，由响应保证金收取单位向非成交候选供应商退还响应保证金；采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，成交供应商与未成交的候选供应商提出申请，由响应保证金收取单位向成交供应商与未成交的候选供应商退还响应保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交供应商无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的；

（3）供应商在采购过程中弄虚作假，围串报价的。

3.5 资格查资料

资格审查资料详见本章第3.1.1项要求附在响应文件中，由评审委员会在初步评审中审查。

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对采购文件有关采购范围、供货及安装周期、响应有效期、质量要求、采购清单及技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 响应文件正本一份, 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 响应文件装订要求见供应商须知前附表，不符合装订要求的响应文件视为无效报价。

## 4. 响应报价

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的密封：见供应商须知前附表。

4.1.2 响应文件的标记：见供应商须知前附表。

4.1.3 响应文件的密封和标记不符合供应商须知前附表第4.1.1和4.1.2项规定的，采购人及采购代理单位不承担提前开启责任。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商递交响应文件的时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章前附表第2.2.2项规定的采购报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3.6款、第4.1款、第4.2款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开启响应文件会议

5.1 会议时间和地点

5.1.1 会议时间：见供应商须知前附表。

5.1.2 会议地点：见供应商须知前附表。

5.2 参会人员及证件

5.2.1 采购（代理）人、监督人、公证人出席开启响应文件会议，所有供应商的法定代表人或其委托代理人应携带相关证件准时到场参加。

5.2.2 参会必备证件：见供应商须知前附表。

5.2.3 供应商还应携带评审标准中涉及加分项目的证书、证件、证明、合同等的原件参加会议并交验，作为得分依据。

5.3 会议程序

会议由采购代理单位按下列程序主持进行：

（1）宣布采购纪律；

（2）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布采购人、代理人、监督人、公证人等有关单位；

（4）在监督人监督下，由采购人或其委托的公证人核验供应商的参会证件；

（5）在监督人监督下，由采购人委托的公证人或供应商代表检查响应文件的密封情况并予以签字确认；

（6）公证人对核验结果致公证词；

（7）按照宣布的采购顺序当众开启响应文件（报价单），公布供应商名称、项目名称、报价等内容，并记录在案；

（8）询问各供应商对本次会议是否存在异议，如有异议现场提出。

（9）采购人、代理人、监督人、公证人、各供应商代表对《报价记录表》全部内容进行签字确认；

（10）在监督人监督下，由工作人员将响应文件运至评审室；

（11）由采购人或其委托的公证人核验供应商评审标准中涉及的加分项原件，并记录在案由各供应商代表签字确认；

（12）开启响应文件会议结束。

## 6. 采购评审

6.1 评审委员会

6.1.1 采购评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者负责监督该项目的监督部门的工作人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对采购公正评审的；

（4）曾因在招标/采购、评标/评审以及其他与招标/采购有关活动中有过不良行为而受过行政处理、行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

采购活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审办法

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 7. 合同授予

7.1 成交方式

除供应商须知前附表规定评审委员会直接确定成交供应商外，采购人依据评审委员会推荐的成交候选供应商确定成交供应商，评审委员会推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交公示

采购人确定成交供应商后，采购人将成交情况在本项目采购公告发布的同一媒介公示，公示期不少于3日。各供应商对成交结果有异议的，应在成交公示期内书面提出。

7.3 成交通知

成交公示结束后不存在有效异议或投诉，或存在但不影响评审结果的，在本章第3.3 款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.4.2 成交供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，因非成交供应商的原因无法签订合同的，采购人向成交供应商退还响应保证金。

## 8. 重新采购或顺延成交

有下列情形之一的，采购人将重新采购或顺延成交：

- 经评审委员会评审后否决所有供应商响应报价的，采购人重新采购。

- 经评审委员会评审后否决部分供应商响应报价导致有效供应商不足三家的，采购人重新采购（已发布二次采购公告的情形除外）。

- 成交供应商主动放弃成交的，或者未按采购文件规定提交履约保证金的，或者未按采购文件规定签订合同的，或者响应文件存在影响成交重大纰漏的，或者被查实存在影响成交结果的违法违规行为等情形，不符合成交条件的。采购人可重新采购或依据评审结果顺延成交。

## 9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在采购活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 质疑/投诉

9.5.1 供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反相关规定损害相关单位或人员权益的，有权向济南轨道交通集团有限公司工程管理部(招标办)（联系电话：0531-66695005、66690672）提出书面质疑/投诉函。非书面方式的质疑/投诉将不予受理。

9.5.2 就下列事项进行质疑/投诉的，质疑/投诉人应当在规定时限内，先向采购人提出异议。

（1）对采购文件有异议的，应在收到采购文件后3日内书面提出；

（2）对开启响应文件会议有异议的，应在开启响应文件现场提出；

（3）对成交结果有异议的，应在成交公示期内书面提出。

9.5.3 书面质疑/投诉函须载明供应商名称或其他利害关系人姓名、联系人、联系电话、联系电子邮箱、质疑/投诉事项、事实依据、提交日期等，并提供必要的证明材料。

9.5.4 书面质疑/投诉函必须由供应商加盖公章或其他利害关系人签字或盖章。供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。书面质疑/投诉函可通过采购代理单位转交。

9.5.5 严禁无依据的恶意投诉，如发现供应商恶意投诉，恶意投诉者将视其情节严重程度，可能导致今后一段时期内禁止参与济南轨道交通集团有限公司及其所属单位的招标采购活动。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章  评审办法

## 1. 评审方法

本次采购采用综合评估法。评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，以技术评审得分高的优先；以上均相等的，由采购人自行确定。

## 2. 评审标准

| 评审类别 | 评审项 | 评审规则 |
| --- | --- | --- |
| 报价评审 (50分) | 总报价（50分） | 合格报价供应商未超过7家时，经评标委员会评审确认的合理有效的投标报价的算术平均值的97%为评标基准值，超过7家（含7家时）去掉一个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值的97%为评标基准值，投标报价超过10家（含10家时），去掉两个最高值和去掉一个最低值后的算术平均值的97%为评标基准值。 以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分；每高1%（作商比较）扣1分，扣完为止；每低1%（作商比较）扣0.5分，扣完为止。 |
| 技术评审（35分） | 货物技术性能响应情况（25分） | ①根据报价人所投货物的技术性能、配置及功能的整体优势情况对比选文件各项要求(具体详见比选文件的“项目明细表”)的逐项响应承诺情况进行评审：由评委进行整体评价、横向对比，优得15～10分，良得10～5分，一般得5～0分。（如有负偏离，本项得0分） ②根据报价人所投货物在行业内的知名度、认可度、所投品牌符合度、投放国内市场成熟度及市场占有率等，由评委进行整体评价、横向对比，优得10～7分，良得7～4分，一般得4～0分。 |
|  | 实施方案（10分） | 根据报价人提供的项目实施计划书，重点考虑报价人如何在成交后有效地组织安排,确保按时保质地完成货物采购、运输、装卸、安装、调试、改造直至验收等工作，以及为此所采取的保障措施由评委进行评审，优得10～6，良得6～3分，一般得3～0分。 |
| 商务评审（15分） | 售后服务承诺（7分） | 根据报价人所填报的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面，由评委进行评审：优得7～5分，良得5～3分，一般得3～0分。 |
|  | 质保期（3分） | 质保期两年得0分，最高得3分。质保期得分按插值法计算。分值计算保留两位小数。注：质保期在两年基础上，自由竞报。两年得0分，最高得3分。两年以上的质保期得分=（投标人竟报年限-2）*3/（本项目中最长竟报年限-2）。 |
|  | 类似项目业绩（5分） | 根据报价人提供的近3年（2016年1月1日至今）类似供货业绩情况进行评分： 单项合同≥10万元，每个得1分，本项最高得5分。 |
| 备注 | 1、评审委员会的平均分数为供应商的最后得分，计算结果四舍五入保留小数点后两位。 2、以上评审细则要求提供的合同必须为原件，计算日期以合同签订日期为准。合同中无清单明细的需附清单报价。均须在报价文件递交的规定时间内提供原件，未按要求提供的，不予计分； 3、如为框架合同，不能体现合同总价，还须提供相关证明材料原件（包含但不限于发票、银行流水及其他可以证明本框架合同下总供货金额的证明材料）； 4、若发现报价文件或合同等证件原件有造假行为，报价文件按无效报价处理。 |

## 3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 响应文件有效性

评审委员会将首先对响应文件有效性进行初步审查，当响应文件出现下列情形之一的将视为无效，按无效报价处理，不得进入详细评审：

（1） 响应文件有关内容未按本须知第3.6款规定加盖供应商公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随响应文件一起提供有效的“授权委托书”原件的；

（2） 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（3） 供应商名称或组织结构与报名时不一致的且未提供有效证明的；

（4） 供应商未按照采购文件的要求提供响应保证金的；

（5） 采购报价截止时间以后送达响应文件的；

（6） 响应文件有实质上不响应采购文件内容的；

（7） 资格审查不符合采购文件要求的。

3.1.2 算术错误修正

响应报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其报价作无效报价处理。

（1） 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 响应文件中单价与总价不一致的，以单价为准调整总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2条规定的量化因素和分值对通过初步评审供应商的响应文件进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”授权直接确定成交供应商外，评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

## 附件：无效报价条件

无效报价条件

总  则

本附件所集中列示的无效报价条件，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“供应商须知”和本章正文部分所规定的无效报价条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“供应商须知”和本章正文部分的规定为准。

1．无效报价条件

供应商或其响应文件有下列情形之一的，其报价作无效报价处理：

1.1 有第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。

1.2 有串通报价或弄虚作假或有其他违法违规行为的。

1.3 有以他人名义报价或以其他方式弄虚作假以及有其他违法违规行为的。

1.3.1 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书报价的，属于以他人名义报价的。

1.3.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

(7) 其他相互串通报价的行为。

1.3.3 供应商有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

1.4 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

1.5 评审委员会认为供应商报价低于成本，供应商在规定时间内无法做出合理解释的。

1.6 供应商未按第二章“供应商须知”第5.2款规定出席开启响应文件会议的。

1.7 逾期送达的或者未送达指定地点的。

1.8 响应文件未按照第二章“供应商须知”第3.6.5项的要求装订的。

1.9 响应文件未按照第二章“供应商须知”第3.6.3款签字盖章的。

1.10 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

1.11 凡供应商响应过程中弄虚作假的，围串报价的，按无效报价处理，已成交的成交无效，供应商所交纳的响应保证金不予退还。由于供应商弄虚作假，围串报价以及违法违规行为导致项目重新采购的，在重新采购时不得再参加本项目报价。并可能导致今后一段时期内禁止参与济南轨道交通集团有限公司及其所属单位的招标采购活动。

1.12 其他实质上不响应采购文件规定情形的。

# 第四章  合同条款及格式

详见采购文件附件《合同协议书》

# 第五章  采购清单及技术标准和要求

（一）总体要求

1.供应商在报价文件中提供的产品须给出具体选型、技术指标，必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明。

2.本项目所采购的产品，须按类别满足相应等级要求的精度、误差要求及实用功能。

3.投标产品须具有有效的检验报告和合格证，对项目明细表中有标注“送检要求”的，成交供应商须送往中国计量科学研究院、山东省计量科学研究院或济南市计量检定测试院其中任一家法定计量检定机构检测，并按照采购人要求提供相应的检定证书、校准证书等。

4.交货期：自合同签订之日起45天内完成合同内所有采购内容的供货、安装调试及改造，本项目为交钥匙项目。

5.质保期为两年，各供应商可自由竞报，质保期以供应商承诺时间为准。质保期为整包承诺，采购清单内所有货物均为同一质保期。

（二）项目明细表

| 序号 | 物资名称 | 型号规格及技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 83块组量块 | 型号规格：0.5-100mm，83块组包括0.5、1.0、1.005、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.09、1.10、1.11、1.12、1.13、1.14、1.15、1.16、1.17、1.18、1.19、1.20、1.21、1.22、1.23、1.24、1.25、1.26、1.27、1.28、1.29、1.30、1.31、1.32、1.33、1.34、1.35、1.36、1.37、1.38、1.39、1.40、1.41、1.42、1.43、1.44、1.45、1.46、1.47、1.48、1.49、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100，精确度等级：2级 | 组 | 1 | 须出具检定证书 |
| 2 | 卡尺专用量块 | 型号规格：10-291.8mm ，12块组包括10、20、20、41.2、51.2、81.5、101.2、121.5、121.8、191.8、201.5、291.8；精确度等级：2级 | 组 | 2 | 须出具检定证书 |
| 3 | 大八块 | 规格型号：125-500mm，8块组包括125、150、175、200、250、300、400、500mm；精确度等级：2级；量块测量面平面度公差：0.25μm；量块测量面表面粗糙度：Ra0.016或Rz0.08；材质：GCr15；硬度≥63HRC | 组 | 1 | 须出具检定证书 |
| 4 | 外径千分尺 | ①测量范围：0-25mm； ②测杆：7.5 mm； ③微分筒：25mm； ④螺距：1 mm； ⑤分度值：0.01 mm； ⑥材质：不锈钢； ⑦误差：±0.004mm ⑧其他要求：具有测力装置，使测量面与被测工件接触时，保持恒定的测力量；具有千分螺丝锁紧装置； | 把 | 1 | 须出具检定证书 |
| 5 | 刀口尺 | 材质：镁铝合金，硬度65HRC；规格尺寸：125mm；精度等级：0级；配木质或硬质塑料包装盒 | 把 | 1 | 须出具检定证书 |
| 6 | 塞尺 | ①测量范围：0.02mm-1.00mm； ②叶片数量：32片值； ③叶片形状：圆形； ④尺身：100mm长； ⑤内含规格：0.02mm：0.03mm：0.04mm：0.05mm：0.06mm：0.07mm：0.08mm：0.09mm：0.10mm：0.13mm：0.15mm：0.18mm：0.20mm：0.23mm：0.25mm：0.28mm：0.30mm：0.33mm：0.38mm：0.40mm：0.45mm：0.50mm：0.55mm：0.60mm：0.63mm：0.65mm：0.70mm：0.75mm：0.80mm：0.85mm：0.90mm：1.00mm； ⑥材质：尺身采用65#MN； ⑦表面处理：表面抛光处理，叶片有明显的标志，金属壳保护 | 把 | 1 | 须出具检定证书 |
| 7 | 表面粗糙度比较样块 | 32块组合式哈量表面粗糙度比较样块，加工方法 :车外圆、磨外圆、刨、平磨、镗内孔、平铣、端铣、研磨 Ra值μm : 车外圆 0.8、1.6、3.2、6.3 镗内孔 0.8、1.6、3.2、6.3 刨 0.8、1.6、3.2、6.3 平铣 0.8、1.6、3.2、6 端铣 0.8、1.6、3.2、6.3 磨外圆 0.1、0.2、0.4、0.8 平磨 0.1、0.2、0.4、0.8 研磨 0.1、0.05、0.025、0.012 | 套 | 1 | 须出具检定证书 |
| 8 | 读数显微镜 | 目镜放大倍率10X，物镜放大倍率2X，系统放大倍率20X；目镜测微尺0-8mm；鼓轮最小分度值0.01mm；目镜线视场8.5mm；测量精确度：±0.01mm | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 9 | 卡尺内尺寸块规夹持器 | 0-100mm；材质：45#钢、镀铬 | 个 | 16 |  |
| 10 | 卡尺内尺寸块规夹持器 | 100-300mm；材质：45#钢、镀铬 | 件 | 1 |  |
| 11 | 平面平行夹块 | 10*75mm，不锈钢材质 | 对 | 1 |  |
| 12 | 半径样板 | R1-7；R7.5-15；R15.5-25三组，合金钢材质，用以与被测圆弧做比较来确定被测圆弧的半径，凸形样板用以检测凹表面圆弧，凹形样板用以检测凸表面圆弧 | 套 | 1 | 须出具检定证书 |
| 13 | 大理石平板 | 精度等级：0级；允许误差0.05μm；尺寸：300*300*70mm； | 件 | 1 | 须出具检定证书 |
| 14 | 数显游标卡尺 | ①测量范围：0-300mm； ②最小分度值：0.01mm/0.0005mm； ③测量精度：在0-100mm范围内测量最大误差为0.02mm；大于100mm为0.03mm； ④显示：液晶显示：具有高度为4.7mm的五位数及“－”号位：小字体“5”和“in”在使用英制时才显示； ⑤最大测量速度：1.5m/s； ⑥材料：尺身采用不锈钢，经硬化处理并倒角；罩壳及卡尺盒采用工程塑料制造； ⑦电源：SR44电池一枚，1.5v，165mAH、电池寿命：大约2年（按每年使用2000小时计），带低电压报警功能； ⑧温度范围：使用温度：0-40度，储存温度：-10-60度； ⑨其它要求：任意位置在公英制间转换； | 把 | 1 | 须出具检定证书 |
| 15 | 千分尺专用量块 | 20块组（5.12、10.24、15.36、21.5、25、30.12、35.24、40.36、46.5、50、55.12、60.24、65.36、71.5、75、80.12、85.24、90.36、96.5、100） 1级，精度0.005mm | 组 | 2 | 须出具检定证书 |
| 16 | 杠杆百分表 | 量程：0-0.8mm；精度：0.01mm；材质：铝壳体、铜质机芯；表针牙距：2.0mm； | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 17 | 杠杆千分表 | 量程：0-0.2mm；精度：0.002mm；材质：铝壳体、铜质机芯；表针牙距：2.0mm； | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 18 | 平面平晶φ60（1级） | 规格：60mm；有效直径：54mm；厚度：20mm；工作面的平面度偏差允许值：0.03μm；配备轻型铝合金收纳箱 | 件 | 1 | 须出具检定证书 |
| 19 | 平行平晶0-25mm（1级） | 可用于检测千分尺两相对测量面的平行度误差，分别用于测量0度、90度、180度、270度等四个方向的偏差值；每组平行平晶共四块，测量面平面度误差：小于0.03μm；允差值：0.06μm；配备轻型铝合金收纳箱 | 组 | 1 | 须出具检定证书 |
| 20 | 平行平晶25-50mm（1级） | 可用于检测千分尺两相对测量面的平行度误差，分别用于测量0度、90度、180度、270度等四个方向的偏差值；每组平行平晶共四块，测量面平面度误差：小于0.03μm；允差值：0.08μm；配备轻型铝合金收纳箱 | 组 | 1 | 须出具检定证书 |
| 21 | 平行平晶50-75mm（1级） | 可用于检测千分尺两相对测量面的平行度误差，分别用于测量0度、90度、180度、270度等四个方向的偏差值；每组平行平晶共四块，测量面平面度误差：小于0.03μm；允差值：0.08μm；配备轻型铝合金收纳箱 | 组 | 1 | 须出具检定证书 |
| 22 | 平行平晶75-100mm（1级） | 可用于检测千分尺两相对测量面的平行度误差，分别用于测量0度、90度、180度、270度等四个方向的偏差值；每组平行平晶共四块，测量面平面度误差：小于0.03μm；允差值：0.1μm；配备轻型铝合金收纳箱 | 组 | 1 | 须出具检定证书 |
| 23 | 千分尺平行度误差检具 | 外径千分尺平行度误差检具50-1000mm，主要用于外径千分尺平行度的误差检定。 | 组 | 1 | 须出具检定证书 |
| 24 | 立式光学计 | 采用腊屏新技术，附加读数放大镜，测量范围（mm） 0-180，工作台包括圆形平面工作台（mm）：φ88 圆形带筋工作台（mm）：φ88；方形带筋工作台（mm）：142×130；辅助工作台测轴与测帽配合的外径尺寸：φ6g6 小三点工作台平行度允差：0.0015mm； 仪器精度指标 示值误差：60μm范围内±0.20μm；超过60μm范围为±0.25μm 示值稳定性：0.1μm 投影光学计管 分划板分度值：0.001mm 分划板分度范围：±0.1mm 测量力（N）： 2±0.2 零位调节范围：20格 测量杆的自由升降距离： 0.5mm 投影光学计管外径配合尺寸：φ28h6 测量杆与测帽配合的外径尺寸：φ6g6 | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 25 | 外径千分尺 | ①测量范围：(50-75) mm； ②测杆：7.5 mm； ③微分筒：25mm； ④螺距：1 mm； ⑤分度值：0.01 mm； ⑥材质：不锈钢； ⑦误差：±0.004mm ⑧其他要求：具有测力装置，使测量面与被测工件接触时，保持恒定的测力量；具有千分螺丝锁紧装置 | 把 | 1 | 须出具检定证书 |
| 26 | 光栅式指示表检定仪 | 规格型号：DS10QL+； 技术参数： 1)测量范围: 0～10 mm 2)测量精度： 分辨力：0.1μm；任意2mm误差：≤0.8μm；全程大误差：≤1.2μm；回程误差≤0.4μm | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 27 | 数显量具测力仪 | 用于表类、测微类、仪器类等量具测力的检定： 1、表类：百分表、千分表、杠杆表、内径量表等测力。 2、测微类：千分尺类测力。 3、仪器类：立式光学计、扭簧比较仪、乌氏干涉仪等测力。 技术参数 1、测量范围：0-15N。 2、分辨率：0.01N。 3、精度：±0.5%±1字 | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 28 | 内径百分表专用环规 | 型号规格6-160mm，7件组包括6mm、10mm、18mm、35mm、50mm、100mm、160mm；精度：±0.002mm，精度等级：3等 | 组 | 1 | 须出具检定证书 |
| 29 | 内径百分表 | 测量范围50-160mm，分度值0.01mm | 个 | 1 | 须出具检定证书 |
| 30 | 扭矩扳手测试架 | 型号：HS-TWL1500；1-1500Nm； 相当于诺霸、北京长城、西安帅奇等品牌 | 台 | 1 |  |
| 31 | 凸缘式扭矩传感器 | 型号：FMT1500；30-1500Nm；精度≥0.5%； 相当于诺霸、北京长城、西安帅奇等品牌 | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 32 | 凸缘式扭矩传感器 | 型号：FMT400；20-400Nm；精度≥0.5%； 相当于诺霸、北京长城、西安帅奇等品牌 | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 33 | 凸缘式扭矩传感器 | 型号：FMT25；1.25-25Nm；精度≥0.5%； 相当于诺霸、北京长城、西安帅奇等品牌 | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 34 | 扭矩测试仪 | 型号：TTT；相当于诺霸、北京长城、西安帅奇等品牌 | 台 | 1 |  |
| 35 | 扭矩扳手 | 电子扭力扳手，扭力范围400-2000N.m，精度±2%，驱动头1″，可实现单手切换正反转,杆身整体热处理，经久耐用，不易变形，可精确设定扭矩值，达到预设扭矩至少有声音、灯光等提示，有效防止扭力输出过载，手柄防滑涉及，握感舒适。每把配46mm,55mm加长套筒各1个，套筒采用优质Cr-Mo钢，冷锻制作，耐强力冲击。另每把配备3/4″加长套筒46mm,55mm加长套筒各1个 | 把 | 1 | 须出具检定证书 |
| 36 | 扭矩扳手 | 预制式扭力扳手20-400N.m，精度±2%，顺时针逆时针皆可操作；达到预设扭矩有声音、灯光等提示 | 把 | 1 | 须出具检定证书 |
| 37 | 扭矩扳手 | 数显扭矩扳手1.5-30N.m,数字扭矩值显示，精度±2%，顺时针逆时针皆可操作；达到预设扭矩有声音、灯光等提示；可使用套筒及开口方插，棘轮头驱动方尺寸1/4”，并随扳手配备棘轮头插件。手柄防滑设计，配备1/4”-1/2”的转换头。配备转换头：一端为1/4”接扭矩扳手，一端为7.5mm内方，内方深度10mm | 把 | 1 | 须出具检定证书 |
| 38 | 数字式三用表校验仪 | 直流电压: 可达±0-1025V ; 直流电流: 可达±0-30A 交流电压: 可达0-1020V (10Hz-500kHz) 交流电流: 可达0-30A (10Hz-10kHz) 2线电阻: 可达1GΩ(内置无源标准电阻) 4线电阻可达100kΩ(内置无源标准电阻) 电容可达10uF(内置无源标准电容) 频率: 1Hz-10MHz, 20ppm; 脉冲占空比: 10-90% 带RS-232计算机接口 另配选件, 可校准: - 频率达600MHz示波器, 高至1500A电流钳, 功率表, 电感表, 白金温度计, 数字式电热偶温度计, 直流电源, 绝缘测试仪, 高电阻(1T ohm)表, 过程控制校准仪, 静电计, 微电流计, 光学转速表, 扭力计, 压力计, 频率发生器, 高电压探头/分压器(高达10000VDC及5000VAC)等 | 台 | 1 | 须出具检定证书 |
| 39 | 数字万用表 | 1、手持式 ；交流电压测量分辨率 100µV ac ， 2、交流电流测量分辨率 0.1µA 交流 ， 3、功能测量 交流电流​​、交流电压、电池测试、通断、直流电流、直流电压、二极管、电阻值安全类别 CAT I 1000 V, CAT II 600 V, CAT III 300 V ， 4、安全类别电压 1000 V, 300 V, 600 V ， 5、安全类别等级 CAT I， CAT II， CAT III， 6、尺寸 32 x 72 x 155mm ， 7、 显示器类型 LCD ；最低工作温度 0°C ， 8、最佳交流电压精确度 ±1.5% + 5 位 ， 9、最佳交流电流精确度 ±2.5% + 5 位 ， 10、最佳电阻测量精确度 ±2% + 5 位 ， 11、最佳直流电流精确度 ±1.5% + 1 位, 12、 最大频率 500Hz ， 13、 最高工作温度 +50°C ， 14、 电池寿命 200 小时 , 15、电池类型 9V ； 电阻值测量分辨率 100mΩ ， 16、直流电压测量分辨率 100µV dc ， 17、直流电流测量分辨率 0.1µA 直流， 18、绝对最大交流电压测量 750V 交流， 19、绝对最大交流电流测量 200mA 交流 ， 20、绝对最大电阻测量 20MΩ， 21、绝对最大直流电压测量 1000V 直流， 22、绝对最大直流电流测量 200mA 直流， 23、重量 210g 。 | 台 | 1 | 须出具校准证书 |
| 40 | 工作台 | 1500mm*750mm*800mm采用20mm环氧树脂台面，整体平面度0.1mm。 | 张 | 7 |  |
| 41 | 工作台 | 1500mm*1000mm*800mm采用20mm环氧树脂台面，整体平面度0.1mm。 | 张 | 2 |  |
| 42 | 工作凳 | 不锈钢结构实验室圆凳可升降带轮 | 个 | 8 |  |
| 43 | 货架 | 1、尺寸（长、宽、高等）1500mm*600mm*2000mm 2、质量（产品重量）承重150kg/层，共4层 3、颜色 灰白色 4、工艺要求：隔板可调节，带护脚加橡胶垫，含安装 | 个 | 22 |  |
| 44 | 物品整理箱 | 尺寸710mm*480mm*410mm 2、材质：塑料 3、需要堆码 码垛承重(kg)：50kg 需要盖子 | 个 | 4 |  |
| 45 | 物品整理箱 | 1、尺寸540mm*420mm*370mm 2、材质：塑料 3、需要堆码 码垛承重(kg)：50kg 需要盖子 | 个 | 10 |  |
| 46 | 物品整理箱 | 尺寸390mm*240mm*100mm 2、材质：塑料 3、需要堆码 码垛承重(kg)：50kg 需要盖子 | 个 | 20 |  |
| 47 | 灭火器 | 5kg二氧化碳式；喷射距离≥2.5m；使用温度范围（-10-55）℃；充装压力25.2MPa；有效期限：五年；CO2纯度≥99.5% | 个 | 4 |  |
| 48 | 温湿度计 | 数字式；测量范围：温度（-10-50）℃，湿度（10-99）%RH；分辨率：温度0.1℃，湿度1%RH；精度：温度±1℃，湿度±5%RH | 个 | 2 | 须出具检定证书 |
| 49 | 维修工具组套 | ①套内总项数：56项； ②套内组成： （1）8件套折叠式内六角； （2）1件数显测电笔； （3）1件塑柄美工刀； （4）1件铝合金手电筒（1节7#电池）； （5）3件A系列十字型螺丝批（#0*75MM,#1*100MM,#2*150MM）； （6）3件A系列十字型螺丝批（#0*75MM,#1*100MM,#2*150MM）； （7）6件套迷你多用螺丝批； （8）1件B型自动剥线钳； （9）1件活动扳手6”； （10）13件6.3MM系列6角套筒（4,4.5,5.5,6,7，8,9,10,11,12,13,14MM）； （11）1盒焊锡1件尖嘴钳6”； （12）1件斜嘴钳6”； （13）1件钢丝钳8”； （14）3件6.3MM系列25MM长一字型旋具头（4,5.5,6.5MM）； （15）3件6.3MM系列25MM长十字型旋具头（#1，#2，#3）； （16）3件6.3MM系列25MM系列长花型旋具（T10,T15,T20）； （17）1件6.3MM系列旋柄； （18）1件6.3MM系列旋具头接头； （19）1件外热式电烙铁（30W），1件烙铁支架，1件全塑手动吸锡器，1件卷尺（3M），1件便携式焊锡丝， 1件绝缘胶带，1件直柄防静电刷，1件尖头镊子，1件塑料零件盒； （20）1把测电笔； （21）1个零件盒； （22）2块5号电池； （23）1个气吹； | 套 | 2 |  |
| 50 | 标签打印机 | 工业级二维码标签打印机， 硬件特性：1、打印方式：热转印；2、打印高度：最大18mm（24mm宽标签色带）；3、打印精度：300dpi；4、剪切方式：自动剪切；5、打印机驱动支持系统：win10 接口：带USB接口，同时支持网络连接 软件特性：1、文字修饰：软件字库；2、镜像打印：有；3、序号打印：有；4、多份打印：有；5、打印预览：有；6、支持条形码和二维码打印。 附带配套标签带50卷，同品牌配套扫描枪2把 | 个 | 1 |  |
| 51 | 精密净化交流稳压电源 | 输入电压：170-260V，输出电压：220±1%；额定功率：2000VA；波形失真<±0.5%；尖峰吸收：3μs输出≥5V；过压保护：265±5V；过载保护：1.5倍功率（5-10s）；环境温度：-20℃-40℃；电源频率：50Hz±2Hz；噪音<50db；效率≥98% | 台 | 2 |  |
| 52 | 计量室配套设施改造 | 吊顶面积约55m2，材质为经过防火处理的耐水纸面石膏板；空调线路改造米数（剔槽、穿管）约25米，剔槽部位墙体重新粉刷，线材为直径2.25mm（4平方）阻燃BV线，增加空调专用空开，带漏电保护器；接地体安装：距离楼房20米处使用接地体3个（接地体至少长度为1.5米）4平方毫米接地线连接；增加5个5孔插座，需2.5平方毫米阻燃BV线约50米 | 项 | 1 |  |

# 第六章  响应文件格式

采购文件给定格式内容的，响应文件相应内容须按格式填写；采购文件未给定格式的内容，由供应商自定格式。

正本（或副本）

（项目名称）

响  应  文  件

采购方式：综合比选

项目编号：

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年         月         日

## 一、报价函

致：                        （采购人）

根据已收到的                            项目的采购文件，我单位经考察现场和研究上述项目采购文件的供应商须知、合同条款、采购清单及技术标准和要求以及其他有关文件后，我方愿以报价为人民币        （大写：     ）元整，按上述合同条件承担上述项目的供货及服务。

我方保证不存在采购文件第二章“供应商须知”第1.4.2项说明的情形。

随同本报价函递交响应保证金一份，金额为人民币（大写）：       元（： ¥    元）。

如果我方成交，我方保证按照合同约定的时间完成本工项目供货及安装，供货及安装周期              。并同意从采购文件规定的递交响应文件截止时间起     日内保持响应文件有效。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受成交或未成交通知。

在合同协议书正式签署生效之前，本响应文件连同贵方的成交通知书及双方共同签署的补充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我们理解贵方不负担我方的任何响应报价费用。

如果我方在接到成交通知书后30日内未能或拒绝与贵方签订合同协议书，或未能按采购文件规定的时间递交履约担保，贵方有权没收响应保证金，并可以确定其他成交候选供应商为成交供应商。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

日期：         年      月      日

## 二、 报价单

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 总报价 | 大写： 元（小写： ¥ 元） |
| 供货及安装周期 | 自合同签订之日起 天内完成合同内所有采购内容的供货、安装调试及改造，本项目为交钥匙项目。 |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 本供应商完全认同采购文件（含合同条款）的各项要求。 |
| 供应商授权代表现场确认（签字）： |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

注：1、报价单各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

2、为方便现场唱价，供应商需另准备一份《报价单》单独密封在一个信封内，与响应文件同时递交。

日期：         年      月      日

## 三、法定代表人身份证明

供应商名称：                                               。

单位性质：                                                 。

地    址：                                                 。

成立时间：               年              月              日

经营期限：                                                 。

姓    名：                  性        别：                 。

年    龄：                  职        务：                 。

系                                        （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位公章）

年        月        日

## 四、授权委托书

本人         （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                               。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 授权代理人身份证复印件（正面） | 授权代理人身份证复印件（反面） |

供  应  商：                        （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：                           。

委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：                           。

年        月        日

## 五、响应保证金

附：响应保证金电汇底单或网银转账凭证复印件

## 报价明细表

供应商名称：	                                                               共  页 第  页

单位：元

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 固定单价（不含税） | 固定单价（含税） | 合计 | 质保期 | 供货周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 元（大写：） |

注：1、报价单中的单价和金额保留两位小数；

2、以未税单价为基准确定含税单价；

3、合计=单价（含税）*数量；

4、按第五章“项目名细表”中物资内容逐项填写；

5、本表须同时在报价文件电子版中单独提供Excel版表格一份。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

七、近3年完成的主要类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 合同额 | 采购内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：合同复印件。

## 八、项目负责人委托书

致：                        （采购人）

兹委托我单位         （姓名）         （联系电话）为             （项目名称）的项目负责人。代表本单位负责处理本项目合同履行过程中涉及到本公司权利和义务的一切工作。

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

日期：     年    月     日

（注：合同实施过程中未经采购人允许不得擅自更改项目负责人）

## 九、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 学位 |  | 专业 |  |
| 职务 |  | 从事工作年限 |  |
| 职称 |  | 证书编号 |  |
| 资格证书 |  | 证书编号 |  |
| 经 历 |

附毕业证、资格证书（如果有）、职称证(如果有)、身份证复印件、获奖证书(如果有)等复印件。

## 十、技术部分

以下表格按采购文件相关格式填写，其余内容无格式要求自行设计。

## 货物描述一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 产地/品牌 | 主要技术参数、性能、材质 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

## 售中及售后服务人员表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 职称 | 从业时间 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

总报价内随机提供的易损件、备品备件及专用工具明细表

单位：人民币元

| 序号 | 易损件、备品备件及专用工具名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

总报价外长期优惠供应商的易损件、备品备件及专用工具报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 易损件、备品备件及专用工具名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

## 十一、资格审查资料

①营业执照副本（复印件盖公司公章）

②近3年（2016年9月1日至今）供应商社会信誉自查承诺（盖公司公章）

③“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否为失信被执行人的网页截图

④供应商近3年（2016年1月1日至今）单项合同金额10万元及以上的类似业绩合同（复印件盖公司公章）。