2018年济南市轨道交通R1号线

安全标志及办公室标牌

采购项目

竞 价 比 选 文 件

项目编号：SDXSJ18-0720

采 购 人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

代理单位：山东新世纪招标有限公司

日    期：二○一八年七月

目    录

第一部分  比选公告	3

第二部分  供应商须知	6

第三部分  技术规范及相关要求	22

第四部分  合同格式（另册）	41

第五部分  附件	42

# 第一部分  比选公告

## 一、项目基本情况

2018年济南市轨道交通R1号线安全标志及办公室标牌采购项目现进行竞价比选。采购人为济南轨道交通集团建设投资有限公司，资金来源为自筹。

1、项目名称：2018年济南市轨道交通R1号线安全标志及办公室标牌采购项目；

2、建设地点：济南市；

3、比选范围：2018年济南市轨道交通R1号线安全标志及办公室标牌采购项目。具体比选范围以比选文件为准；

4、本项目共 1个标段。

## 二、资格条件

本次比选要求供应商具备以下资格：

- 具备独立法人资格，营业执照经营范围须涵盖比选物资，且有能力提供相关货物及服务的制造商或经销商；

- 供应商须为增值税一般纳税人，并可开具增值税专用发票（须提供税务登记证副本或其他可证明供应商为一般纳税人的证明材料，所有证明资料须加盖单位公章且原件备查）。

3、业绩：供应商须具有与本次比选类似的供货经验，并提供2015年1月1日后安全标志业绩证明（单项合同金额10万元及以上1份）；需提供合同原件（如所提供业绩为单价合同或框架协议的，供应商需提供结算凭证、发票或其他可以证明合同金额或供货金额的材料。）。

4、与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选；

5、本项目不接受联合体报价。

# 6、供应商不得与采购人、采购机构等有利害关系。

## 三、比选文件的获取

凡有意参加报价者，请于通知时间的每日上午9时至12时，下午13时至16时（北京时间，下同），到山东新世纪招标有限公司418室（济南市奥体中路与工业南路交汇处往南100米路西四楼），持授权委托书免费领取比选文件。

## 四、报名及需要提交的材料

凡有意参加本项目的供应商，请于2018年7月23日至2018年7月27日，每日上午9时00分至11时30分，下午13时30分至16时30分，到山东新世纪招标有限公司418室（济南市奥体中路与工业南路交汇处往南100米路西四楼）报名。

报名需现场交验的资料原件：

（1）法定代表人证明（或法人授权委托书）、法定代表人（或授权代表）身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）业绩合同

注：（1）上述资料还须提供复印件（加盖公章）1套。（2）报名时提交的资料原件审查合格，不代表最终评审时资格审查合格。

## 五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）：详见竞价比选文件；

2、响应文件递交地点：山东新世纪招标有限公司418室（济南市奥体中路与工业南路交汇处往南100米路西四楼）。

注：逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

## 六、其他

本次比选公告在中国招标投标公共服务平台网站及济南轨道交通集团有限公司官网发布。

## 七、联系方式

1、采购人：济南轨道交通集团建设投资有限公司

联系人：尹工、张工

联系方式：0531-59900202、66695005

2、代理机构：山东新世纪招标有限公司

联系人：刘认

联系方式：0531-69982888-615、18753186165

3、招投标采购监督专用联络方式

监督邮箱：yyztbjd@126.com

监督电话：59900200

邮箱及电话用途：招投标采购和合同执行期间涉及有违法违规的事项或有其他意见，均可向本邮箱/电话举报、投诉。

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 |
|  | 代理机构 | 名称：山东新世纪招标有限公司 地址：济南市奥体中路4267号 联系人：刘认 电话：0531-69982888-615、18753186165 电子邮件：shandongnewcentury@163.com |
|  | 项目名称 | 2018年济南市轨道交通R1号线安全标志及办公室标牌采购项目 |
|  | 项目需求 | 详见第三部分 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 出资比例 | 100% |
|  | 资金落实情况 | 已落实 |
|  | 采购范围 | 采购范围： 本次采购范围为2018年济南市轨道交通R1号线安全标志及办公室标牌的供货、安装、验收、售后及相关服务等。 |
|  | 工期 | 符合采购人要求 |
|  | 质量要求 | 关于质量的详细要求见第三章“技术规范及相关要求”。 |
|  | 供应商资格条件 | 具备独立法人资格，营业执照经营范围须涵盖比选物资，且有能力提供相关货物及服务的制造商或经销商； 供应商须为增值税一般纳税人，并可开具增值税专用发票（须提供税务登记证副本或其他可证明供应商为一般纳税人的证明材料，所有证明资料须加盖单位公章且原件备查）。 3、业绩：供应商须具有与本次比选类似的供货经验，并提供2015年1月1日后安全标志业绩证明（单项合同金额10万元及以上1份）；需提供合同原件（如所提供业绩为单价合同或框架协议的，供应商需提供结算凭证、发票或其他可以证明合同金额或供货金额的材料。）。 4、与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选； 5、本项目不接受联合体报价。 6、供应商不得与采购人、采购机构等有利害关系。 |
|  | 是否接受联合体报价 | 否 |
|  | 踏勘现场 | 不组织。 |
|  | 供应商提出问题的截止时间 | 2018年7月28日上午12：00时前提交一份疑问文件的电子文档(word版)发送至 shandongnewcentury@163.com 并电话通知查收，联系电话：0531-69982888。逾期提出的问题不予解答。 |
|  | 采购人书面澄清的时间 | 2018年7月30日下午17：00之前，将澄清文件电子版发送至各供应商邮箱,并电话通知各报价单位前来领取纸质答疑文件。 |
|  | 构成比选文件的其他材料 | 合同等 |
|  | 供应商要求澄清比选文件的截止时间 | 2018年7月28日上午12：00时 |
|  | 报价截止时间 | 2018年8月3日 14时00分 |
|  | 供应商确认收到比选文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后24小时内 |
|  | 报价有效期 | 90日历天 |
|  | 领取比选文件地点 | 济南市奥体中路4267号山东新世纪招标有限公司418室 |
|  | 比选保证金 | 比选保证金金额：人民币10000元整 比选保证金交纳形式：银行网上转账或电汇； 开户单位：山东新世纪招标有限公司 开户银行：中国银行济南市开元支行 账号：209109041146 咨询电话：0531-69982888-602 比选保证金必须从供应商基本账户转出并在2018年8月 1日16:00前到达上述帐户,否则视为自动放弃比选资格。 注：请供应商将开户许可证、汇款凭证彩色扫描后发送至 shandongnewcentury@163.com邮箱并打电话通知代理机构,通知电话：0531-69982888-615 |
|  | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
|  | 签字和（或）盖章要求 | 响应文件封面和包封密封条骑缝处及报价函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 响应文件份数 | 正本一份，副本三份，报价一览表单独密封一份，响应文件电子文档（Word格式，U盘）一份。（电子文档必须注明公司名称） |
|  | 装订要求 | 要求各供应商递交的响应文件采用胶装的方式进行装订。 响应文件一包（一正三副），电子文档光盘一包、报价一览表一包、保证金退附表一包。 其他要求按照供应商须知第4.1项规定的内容执行。 |
|  | 封套上写明 | 采购人地址： 采购人名称： （项目名称）响应文件在 2018 年8月3日14 时00分前不得开启等 |
|  | 递交响应文件地点 | 山东新世纪招标有限公司四楼开标室 |
|  | 是否退还响应文件 | 否 |
|  | 开启时间和地点 | 开启时间：2018年8月3日14时00分 开启地点：山东新世纪招标有限公司四楼开标室 |
|  | 评审原则 | 最低评标价法 |
|  | 比选小组的组建 | 比选小组构成： 3人及以上单数，其中采购人代表不超过评委总人数的1/3。 |
|  | 是否授权比选小组确定成交供应商 | 否，推荐成交候选供应商3名 |
|  | 供应商代表出席报价会 | 供应商的法定代表人或授权委托人应当按时参加报价会，并在采购人按程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件原件或相关证明材料，出示本人身份证原件，以证明其出席，否则，其响应文件按无效处理。 |
|  | 评审限价 | 62万元。供应商报价超过评审限价按无效处理。 |

## 一、说明

1. 采购人

系指济南轨道交通集团建设投资有限公司

2. 采购代理机构

系指山东新世纪招标有限公司

3. 合格供应商

系指参加报价会议并响应采购人要约邀请的供应商

4. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

## 二、比选文件

5. 比选文件构成

本比选文件共分五部分，内容如下：

第一部分  比选公告

第二部分  供应商须知

第三部分  技术规范及相关要求

第四部分  合同格式

第五部分  附件

6. 比选文件澄清和修改

6.1 任何已登记备案并领取了比选文件的供应商，均可要求对比选文件进行澄清，澄清要求应在比选文件要求提交响应文件截止时间3日前以书面形式通知采购代理机构，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

6.2 采购代理机构对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.3 在提交响应文件截止时间3日前任何时候，采购代理机构无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对比选文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为比选文件的组成部分，将向已登记备案并领取了比选文件的所有供应商发出。澄清修改将向已登记备案并领取了比选文件的所有供应商发出，供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

6.4 为使供应商有足够的时间按比选文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟报价的截止与公开报价时间，并在提交响应文件截止时间前以书面形式通知各供 应商，对所有供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下，采购代理机构和供应商受报价截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

## 三、响应文件编制

7. 报价语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

7.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理机构可以要求供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

7.4 除比选文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.5对违反上述规定情形的，评审小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

8. 响应文件构成

8.1报价函；

8.2法定代表人资格证明书；

8.3法定代表人授权委托书；

8.4投标保证金（附银行基本账户开户许可证及投标保证金银行凭证的复印件）；

8.5响应文件报价部分

1) 报价一览表（详见附件）；

2) 报价明细表（详见附件）

8.6 响应文件技术部分

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明，包括宣传彩页、图纸和数据等；

2) 技术偏离表。

3) 证明报价货物与比选文件的要求相一致的文件，包括报价货物原版彩印技术样本、产品说明书、图纸、检验报告等；

4） 供应商认为需要提交的其他相关文件材料。

8.7  响应文件商务部分

1）供应商2015年1月1日至今同类项目经营业绩一览表；

2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3）近三年，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

4）售后服务内容及措施（包括本地化服务以及在服务期内如出现故障或质量及安全问题的解决方案）；

5）供应商对本项目的合理化建议及其他优惠条款；

6）供应商认为有必要提供的其他资料。

9.报价

9.1 本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在谈判后根据评审小组的要求再次报价。报价包括但不限于样本制作、安装、检验、包装、运输、培训、保险以及售后服务等所发生的费用及一切税费。最终报价不允许超过上轮报价，最终单价按最终报价同比例下调。

最终单价不随市场价格波动而调整。供应商自行承担价格上涨风险。

采购人有权在不影响价格构成因素、保证质量的前提下，根据采购人技术需要对合同内容进行必要的技术性调整，供应商不得因此对其报价做实质性调整，并应予以配合。

成交后不允许供应商擅自改变供货内容、质量标准与追加项目预算。

9.2 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.3供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

10. 响应文件装订与编写

10.1供应商必须将响应文件（一份正本、三份副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“响应文件目录”。

10.2 供应商应准备四份响应文件，一份正本和三份副本以及单独密封的报价一览表一份。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致（供应商应自己承担责任），如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

10.3 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

10.4 响应文件应严格按照响应文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

10.5 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

11. 响应文件签署

11.1法定代表人或授权代理人必须按比选文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

12. 响应文件密封和标记

12.1 供应商应将响应文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件10）：

1) 项目编号、项目名称

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

12.2 为方便公开唱价，请供应商将一份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

12.3 每一密封件在封口处加盖供应商公章并注明“于     年    月   日    时   分之前不准启封”字样。

12.4 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

13. 报价保证金

13.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定递交比选保证金，并作为其响应文件的组成部分。

13.2 供应商不按上述要求提交比选保证金的，其响应文件作无效处理。

13.3比选小组按照排序向采购人推荐3名成交候选供应商，成交公示期结束无投诉或投诉不影响评审结果的，5个工作日内向未成交供应商退还比选保证金，采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，向成交供应商退还比选保证金。

14. 报价有效期

14.1 从递交响应文件截止之日起，报价有效期为90日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

14.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改响应文件的其他内容。

## 四、响应文件递交

15. 响应文件递交时间和地点

15.1 供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因比选文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

15.2 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

16. 响应文件签收

16.1 采购代理机构于报价截止时间前接收合格的响应文件，供应商授权代表同时签字确认。

16.2 响应文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

16.3 对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

17. 响应文件修改与撤回

17.1 供应商在比选文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

17.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

17.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在报价截止时间前送达采购代理机构。

17.4 报价有效期内不得撤回响应文件，公开报价仪式后撤回报价的行为将被记入不良记录名单，其报价保证金不予退还，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

## 五、公开报价与谈判

18. 公开报价

18.1采购人在前附表规定的报价截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启报价，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。法定代表人参与报价的应按前附表第34项规定的内容携带相关证件原件；若提供不出原件则视为自动放弃报价资格。以上证件开启时应提供原件，否则视为自动弃权。

18.2 公开报价时，由公证人检查响应文件的密封情况，并经供应商授权代表签字确认。

18.3 工作人员当众拆启响应文件，唱价员宣读供应商名称、报价和其它主要内容。

18.4 记录员将唱价内容分项记录，由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

19. 组建评审小组

19.1采购人将根据本项目的特点组建评审小组，其成员由采购人及有关方面的专家3人以上组成，其中采购人评委不应超过评审小组总数的三分之一，经济、技术等方面的专家不少于评审小组总数的三分之二，评审小组负责对响应文件进行评审，根据采购人的授权确定成交候选供应商。

19.2比选小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

20. 评审原则

20.1 客观性原则：评审小组将严格按照比选文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；评审小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

20.2 统一性原则：评审小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

20.3 独立性原则：谈判工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评审小组成员对出具的意见承担个人责任。

20.4 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

21. 初步评审

21.1评审小组对供应商进行资格性检查。资格性检查指依据法律、法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未按要求提交报价保证金；报价有效期不足的；不参加报价仪式、谈判事宜的；联合体报价未提交联合体协议；未按照比选文件要求密封、签署、盖章等情况，其响应文件将被拒绝。

21.2 供应商进行再次报价。供应商在评审小组规定的时间内按照比选文件的要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认，最终报价内容不予公开。

21.3符合性检查：指依据调整后的比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。实质性响应的报价是指报价符合比选文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

21.4 如出现下列情形之一的，视为对比选文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理：

1）响应文件中的服务方案、服务承诺明显不符合比选文件要求；

2）供应商不参加再次报价的；

3）不符合法律法规和比选文件中规定的其他实质性要求的；

21.5 最终报价后，重大偏离不允许被修正，但评审小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应比选文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

21.6 评审小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

21.7 最终报价不允许超过第一轮报价。

22.  响应文件的澄清

22.1 为有助于对响应文件进行审查，评审小组有权向供应商询问。评审小组有权以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可拒绝该报价。

22.2如评审小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评审小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

23评审方法：

本项目采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，即在全部满足比选文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素进行评审，按照报价从低到高的顺序确定三名成交候选供应商。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响谈判结果公正性的活动。

24. 确定成交候选供应商

评审小组根据比选文件确定的评审方法，确定成交候选供应商。

25. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

26. 供应商瑕疵滞后的处理

26.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购代理机构均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救及/或纠正措施。

26.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评审小组/采购代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评审小组/采购代理机构有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评审小组/采购代理机构有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

27. 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评审小组将否决所有供应商的报价。

1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2) 供应商的最终报价均超过了采购预算的；
3) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

28. 成交通知

28.1 成交结果将在中国招标投标公共服务平台网站及济南轨道交通集团有限公司官网上公布，确定成交供应商并发布成交公告，不再以书面方式通知未成交供应商。采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

28.2 在报价有效期内，采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

28.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29. 签订、备案合同

29.1 成交通知书发出之日起30日内，按照比选文件确定的事项签订合同。

29.2 比选文件、成交供应商的响应文件以及询问过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

29.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、无效报价

30.供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

（1）供应商未按规定提交报价保证金的；

（2）响应文件未按比选文件的规定签署或密封的；

（3）唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的；

（4）供应商对比选文件的要求未做出实质性响应的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（6）供应商不参加报价仪式及询标事宜的；

（7）供应商资格不符合比选文件要求，未按比选文件要求提供资格、资质证明文件的；

（8）比选文件载明的工期超过比选文件规定的时间且不能被采购人接受。

（9）响应文件载明的付款方式不满足比选文件规定且不能被采购人接受。

（10）不符合比选文件中规定的其他实质性要求。

（11）法律、法规规定的其他情况。

31．供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其报价保证金。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

（1）供应商在报价有效期内撤回报价。

（2）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料的；

（3）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

（4）供应商向采购人、采购代理机构、评审小组成员提供不正当利益。

（5）在整个开标、评审过程中，供应商有企图影响评审结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通投标的。

（7）供应商不按规定签订合同的。

（8）法律、法规规定的其他情况。

## 八、保密和披露

33.  保密和披露

（1）供应商自领取比选文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

（2）采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

（3）在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或中标供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 九、解释权

本比选文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。比选文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三部分  技术规范及相关要求

- 项目概况

济南市轨道交通R1号线为南北向市域快线，从南向北串联了创新谷、园博园、大学城、济南西站等重点区域。线路南起工研院站，止于演马站。线路全长26.1公里，线路中部设范村车辆基地1处。范村车辆基地坐落于济南市长清区东北部济菏高速公路北侧，刘长山路延长线东侧，赵营站南侧地块内，总建筑面积约10.71万平方米。

- 需求范围

本次采购范围为2018年济南市轨道交通R1号线所需安全标志及办公室标牌的供货、安装、验收、售后及相关服务等。

- 需求明细

- 项目明细表

| 序号 | 物资名称 | 技术要求 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全标示 | 1、材料：亚克力板； 2、尺寸：内环直径150mmm外环直径200mm，厚2mm，； 3、制作要求：红底黄字，字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 个 | 80 |  |
| 2 | 安全标示 | 1、材料：亚克力板 2、尺寸：300mm×250mm，厚2mm，； 3、制作要求：白底红字，字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨，按附图制作，上部两端打孔安装长度500mm金属挂链 ； 4、色标：（详细样式见附件） 5、符合GB2894-2008 | 个 | 20 |  |
| 3 | 安全标示 | 1、材料：亚克力板 2、尺寸：300mm×250mm，厚2mm； 3、制作要求：白底红字，字体黑体加粗，丝印，英国色丽可油墨，上部两端打孔安装长度500mm金属挂链； 4、色标：按附图制作， 5、符合GB2894-2008 | 个 | 80 |  |
| 4 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜； 2、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm； 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加系安全带图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm； 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 5 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 3、制作要求：底色白色，图标：蓝色背景加必须戴安全帽图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 6 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加必须带防尘口罩图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 7 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加穿防护服图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 8 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：长300mm*宽400mm，厚2mm 3、制作要求：黑色图标，图标内底色黄色，黑色字体，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 9 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：300mm*400mm，厚2mm， 3、制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 10 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：240mm×300mm，厚2mm， 3、制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 11 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：300×400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 12 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：300×400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标黑色，图标内底色黄色，字体黑色，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 13 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：长300mm×400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色香烟图样，红色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 60 |  |
| 14 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：长300mm×400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色火柴图样，红色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 40 |  |
| 15 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：500mm×200mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色翻越图样，红底镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 2 |  |
| 16 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：300mm×400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色推门图样，红色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 17 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：300mm×400mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加穿戴绝缘保护用品图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 52 |  |
| 18 | 安全标示 | 1、材料:亚克力 2、尺寸：120*160、δ2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图形及文字按国标，悬挂式，四角有装订孔，绝缘挂绳通过孔与该板连接，如图所示 4、色标：按附图制作 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 19 | 安全标示 | 1、材料:可移车贴防水、防晒、不褪色、精喷 2、尺寸：340mm*180mm 3、制作要求：直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 20 | 安全标示 | 1、材料:可移车贴防水、防晒、不褪色、精喷 2、尺寸：340mm*120mm 3、制作要求：直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 21 | 安全标示 | 1、材料:可移车贴防水、防晒、不褪色、精喷 2、尺寸：340mm*180mm 3、制作要求：直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 22 | 安全标示 | 1、材料:可移车贴防水、防晒、不褪色、精喷 2、尺寸：340mm*120mm 3、制作要求：直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 23 | 安全标示 | 1、材料:铝板, 2、尺寸：φ200、δ1mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色图案加有人作业禁止动车，白色镂空字体，图形及文字按国标，上部设金属挂链 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 20 |  |
| 24 | 安全标示 | 1、材料:亚克力，带绝缘挂绳 2、尺寸：长300mm×400mm，厚2mm， 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色图案加禁止合闸，白色镂空字体，图形及文字按国标，绝缘挂绳通过孔与该板连接 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 25 | 安全标示 | 1、材料:铝板，防水,防晒,不褪色 2、尺寸：650*900、δ1mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色图案加“禁止抛物”，白色镂空字体，图形及文字按国标，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 20 |  |
| 26 | 安全标示 | 1、材料:铝板，防水,防晒,不褪色 2、尺寸：650*900、δ1mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加必须系安全带，蓝色镂空字体，图形及文字按国标，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 27 | 安全标示 | 1、材料:铝板，防水,防晒,不褪色 2、尺寸：650*900、δ1mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加必须戴安全帽，蓝色镂空字体，图形及文字按国标，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 20 |  |
| 28 | 安全标示 | 1、材料:pvc板 2、尺寸：正三角形，外边长为88±3mm 3、制作要求：黑字黑框,白色衬底。图形标志底色为黄色衬底，直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 20 |  |
| 29 | 安全标示 | 1、材料:铝板，防水,防晒,不褪色 2、尺寸：250*315、δ 2mm 3、制作要求：图形及文字按国标、倒圆角；黄底黑字，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 15 |  |
| 30 | 安全标示 | 1、材料:铝板，防水,防晒,不褪色 2、尺寸：250*315、δ 2mm 3、制作要求：图形及文字按国标、倒圆角；黄底黑字，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：如图所示 | 张 | 15 |  |
| 31 | 安全标示 | 1、材料:铝板，防水,防晒,不褪色, 2、尺寸：300*180、δ2mm 3、制作要求：图形及文字按国标、倒圆角；黄底黑字，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：（如图所示） | 张 | 10 |  |
| 32 | 安全标示 | 1、材料:铝板，防水,防晒,不褪色, 2、尺寸：300*180、δ2mm 3、制作要求：图形及文字按国标、倒圆角；白底红字，四角带装订孔，钢钉连接 4、色标：（如图所示） 5、符合GB2894-2008 | 张 | 5 |  |
| 33 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：长190mm；外框250*210mm，等边三角形边；宋体加粗 3、制作要求：标牌底色白色，图标：蓝色背景加穿防护服图样，蓝色镂空字体，四角打孔φ5mm，直接粘贴 4、色标：（如图所示） 5、符合GB2894-2008 | 张 | 20 |  |
| 34 | 安全标示 | 1、材料:不干胶 背景透明 2、尺寸：长57mm；外框75*63mm；等边三角形边宋体加粗 3、制作要求：直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 20 |  |
| 35 | 安全标示 | 1、材料:不干胶 背景透明 2、尺寸：长190mm；外框250*210mm；等边三角形边宋体加粗 3、制作要求：直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 36 | 安全标示 | 1、材料:pvc板 2、尺寸：180*80mm 3、制作要求：丝网印刷、可移背胶、覆亚光膜、不开胶、不褪色、倒圆角，直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 37 | 安全标示 | 1、材料:pvc板，正面贴反光膜 2、尺寸：1800*800、δ5， 3、制作要求：倒角包边、背胶写真、防潮、不开胶、不褪色、亚光膜、图形及文字按国标，四角打孔φ5mm，直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 38 | 禁止攀爬 | 1、材料:pvc板 2、尺寸：500*200， 3、制作要求：丝网印刷或精喷、覆亚光膜、不开胶、不褪色、倒圆角、图形及文字按国标，直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 15 |  |
| 39 | 安全标示 | 1、材料可移背胶、覆亚光膜、不开胶 2、尺寸：270*120mm 3、制作要求：不褪色、图形及文字按国标，直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 40 | 安全标示 | 1、材料：可移背胶、覆亚光膜、不开胶 2、尺寸：270*120mm 3、制作要求：不褪色、图形及文字按国标，直接粘贴 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 41 | 安全标示 | 1、材料:铝板，正面贴反光膜 2、尺寸：长300mm*宽250mm，厚2mm 3、制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色推门图样，红色镂空字体，四角打孔φ5mm，钢钉连接 4、色标：如图所示 5、符合GB2894-2008 | 张 | 10 |  |
| 42 | 安全标示 | 1.尺寸：450*450、δ1mm 2.材料：铝板，防水,防晒,不褪色 3.制作要求：.标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色香烟图样，红色镂空字体，四角带装订孔，四角打孔φ5mm 4.色标：详见图片 5、符合GB2894-2008 | 张 | 120 |  |
| 43 | 安全标示 | 1.尺寸：400mm×75mm，防水耐磨贴； 2.制作要求：丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 3.色标：黑字黄底； 4.色标：详见图片 5、符合GB2894-2008 | 张 | 112 |  |
| 44 | 安全标示 | 1.尺寸：长300mm*宽250mm，厚2mm 2.材料：铝板，正面贴反光膜 3.制作要求：标牌底色白色，图标：红色禁止加黑色推门图样，红色镂空字体，四角打孔φ5mm 4.色标：详见图片 5、符合GB2894-2008 | 张 | 4 |  |
| 45 | 当心触电（大） | 1．材料：PVC板 2．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 3.色标：按国标要求制作。 4.尺寸：300×400mm，厚3mm | 个 | 75 |  |
| 46 | 当心触电（小） | 1．材料：防水耐磨贴； 2．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 3.色标：按国标要求制作。 4.尺寸：90mm×120mm，厚3mm | 个 | 500 |  |
| 47 | 当心台阶 | 1．材料：PVC板； 2．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 3.色标：按国标要求制作。 4.尺寸：300×400mm，厚3mm | 个 | 50 |  |
| 48 | 禁止吸烟 | 1．材料：PVC板； 2．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 3. 色标：按国标要求制作。 4.尺寸：300mm×400mm，厚3mm | 个 | 100 |  |
| 49 | 当心碰头 | 1．材料：PVC板； 2．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨 3. 色标：按国标要求制作 4.尺寸：300×400mm | 个 | 50 |  |
| 50 | 当心机械伤人 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨；3. 色标：按国标要求制作 4.要求水平粘贴牢固且耐磨。4.尺寸90mm×120mm，厚3mm | 个 | 1000 |  |
| 51 | 当心电离辐射 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.文字内容为“当心电离辐射WARNING IONIZING RADIATION”，矩形边框，黑字黑框,白色衬底。图形标志底色为黄色衬底，符合GB2894-2008标准规定。 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4.色标：按电子图片及国标要求制作。 5.尺寸：90mm×120mm，厚3mm | 个 | 100 |  |
| 52 | 请勿竖直放包 | 1.材料：防水耐磨贴；环保胶 2.制作要求：文字黑体，丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 3.文字部分为“请勿竖直放包，请您水平放包”要求竖直粘在喷塑金属表面必须牢固。提供样品。 4.尺寸：80mm×160mm； | 个 | 500 |  |
| 53 | 当心夹手 | 1. 材料：防水耐磨贴；环保胶 2. 制作要求：文字黑体，丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 3. 色标：按图示制作 4.上侧文字内容为“当心挤压Warning crushing”，矩形边框，黑字黑框,白色衬底。图形标志底色为黄色衬底，正三角形 下侧文字内容为“当心夹手Warning hands pinching”，矩形边框，黑字黑框,白色衬底。图形标志底色为黄色衬底，正三角形 四角为圆角。 5.尺寸：80mm×160mm； | 个 | 4000 |  |
| 54 | AFC专用电源，未经许可禁止使用 | 1.文字部分为“AFC专用电源，未经许可禁止使用”。 2.矩形边框，图形标志底色为黄色衬底。 3.材质为可移车贴（3M）4.尺寸：150mm*50mm. | 个 | 500 |  |
| 55 | 当心碰头 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：300mm×400mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光,表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：按国标要求制作。 | 个 | 120 |  |
| 56 | 消火栓使用方法标志 | 1．防水耐磨贴； 2．尺寸：340*180； 3．制作要求：表面覆膜，英国色丽可油墨，防晒、不褪色、精喷 背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：按图示制作。 | 个 | 460 |  |
| 57 | 灭火器使用方法标志 | 1．防水耐磨贴； 2．尺寸：340*120； 3．制作要求：表面覆膜，英国色丽可油墨，防晒、不褪色、精喷 背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：按图示制作。 | 个 | 1010 |  |
| 58 | 消防重点部位标志 | 1．防水耐磨贴； 2．尺寸：250mm×80mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：按图示制作 红底白字。 | 个 | 110 |  |
| 59 | 消防水泵标识：1号消火栓泵标志 | 1．材料：铝板； 2．尺寸（mm）：250mm×100mm，厚0.5mm，链长300mm； 3．制作要求：UV平板喷绘，文字黑体； 4. 色标：红底白字。 | 个 | 15 |  |
| 60 | 消防水泵标识：2号消火栓泵标志 | 1．材料：铝板； 2．尺寸（mm）：250mm×100mm，厚0.5mm，链长300mm； 3．制作要求：UV平板喷绘，文字黑体； 4. 色标：红底白字。 | 个 | 15 |  |
| 61 | 消火栓泵控制柜标志 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：250mm*100mm； 3．制作要求：表面覆膜，英国色丽可油墨，防晒、不褪色、精喷 背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：按图示制作。 | 个 | 22 |  |
| 62 | 管道流体流向标识 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸（mm）：标示60mm×300mm，色环50mm（根据管道直径调整）； 3．制作要求：文字黑体加粗，管道采取丝印，文字黑体，表面覆膜，倒圆角，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：消防-红色； | 个 | 88 |  |
| 63 | 常闭标志 | 1．材料：亚克力板； 2．尺寸：35mm×90mm，链长200mm； 3．制作要求：丝印，文字黑体，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：底色白色，文字“开”字绿色，“闭”字红色，滑板黄色。 | 个 | 132 |  |
| 64 | 消防风机控制柜标志 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：250mm×100mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角,英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：红底白字。 | 个 | 22 |  |
| 65 | 消防合用风机标志 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：250mm×100mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角,英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：红底白字。 | 个 | 22 | 同消防风机控制柜标志样式 |
| 66 | 送风风机电源控制柜抽屉标志 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：80mm×40mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：红底白字。 | 个 | 55 |  |
| 67 | 排风风机电源控制柜抽屉标志 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：80mm×40mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：红底白字。 | 个 | 55 |  |
| 68 | 排烟风机电源控制柜抽屉标志 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：80mm×40mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：红底白字。 | 个 | 55 |  |
| 69 | 室外消火栓标志 | 1．材料：铝板； 2．尺寸：250mm×200mm，厚0.5mm； 3．制作要求：UV平板喷绘； 4. 色标：红底白字。 实际距离根据测量结果确定，箭头指示方向按上北、下南、左东、右西原则设置。距离及箭头甲方确定后实施 | 个 | 15 |  |
| 70 | 水泵结合器标志 | 1．材料：铝板； 2．尺寸：250mm×200mm，厚0.5mm； 3．制作要求：UV平板喷绘； 4. 色标：红底白字。 实际距离根据测量结果确定，箭头指示方向按上北、下南、左东、右西原则设置。具体距离及箭头甲方确定后实施 | 个 | 15 |  |
| 71 | 在此工作 | 1．材料： PC板或亚克力板； 2．尺寸：250mm×250mm，厚0.5mm； 3．制作要求：黑色文字加粗，丝印，英国色丽可油墨，金属挂链长300mm； 4. 色标：按图示制作。 | 个 | 19 |  |
| 72 | 当心触电 | 1．材料：PVC板； 2．尺寸：300×400mm/90mm×120mm，厚3mm（PVC板）； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按国标要求制作。 | 个 | 60 |  |
| 73 | 禁止合闸，有人工作 | 1．材料：亚克力板； 2．尺寸：240mm×300mm，厚0.5mm； 3．制作要求：黑色文字加粗，丝印，英国色丽可油墨，倒圆角，金属挂链长400mm； 4. 色标：按图示制作。 | 个 | 50 |  |
| 74 | 注意安全 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：300mm*250mm； 3.制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，倒圆角 英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：按图示制作。 | 个 | 55 |  |
| 75 | 消防岗位责任人卡 | 1.材料：PC板； 2.尺寸：150mm×100mm，厚0.5mm； 3.制作要求：打印过塑，倒圆角，字体黑体加粗，背面贴9448型3M双面胶； 4.联系电话为责任人手机或座机。 | 个 | 13 |  |
| 76 | 防火门常闭标志 | 1. 材料：防水耐磨贴； 2. 尺寸：180mm×80mm； 3. 制作要求：文字黑体，丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 个 | 100 |  |
| 77 | 消防重点部位标志 | 1. 材料：防水耐磨贴； 2. 尺寸：180mm×80mm； 3. 制作要求：文字黑体，丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 个 | 15 |  |
| 78 | 正在作业 | 1．材料： 亚克力板； 2．尺寸：250mm×250mm，厚0.5mm； 3．制作要求：黑色文字加粗，丝印，英国色丽可油墨，金属挂链长300mm； 4. 色标：按图示制作。 | 个 | 14 |  |
| 79 | 灭火器国标标志 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：250mm×80mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 个 | 13 |  |
| 80 | 当心触电 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：300mm×400mm 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按国标要求制作。 | 个 | 52 |  |
| 81 | 禁止合闸，有人工作/禁止分闸 | 1．材料：亚克力板； 2．尺寸：240mm×300mm，厚0.5mm； 3．制作要求：黑色文字加粗，丝印，英国色丽可油墨，倒圆角，金属挂链长400mm； 4. 色标：按图示制作。 | 套 | 13 |  |
| 82 | 气灭房间警告标志 | 1. 材料：PC板，不锈钢镜框； 2. 尺寸：500mm×800mm，PC板厚1mm； 3. 制作要求：文字黑体加粗； 4. 色标： 文字黑色。 | 个 | 68 |  |
| 83 | 气体灭火房间门内侧提示标识 | 1.材料：可移车贴； 2.尺寸：300mm×250mm； 3.制作要求：背胶写真，防水,不开胶，不褪色、精喷。 | 个 | 68 |  |
| 84 | 注意安全 | 1. 材料：防水耐磨贴； 2. 尺寸：180mm×80mm； 3. 制作要求：文字黑体，丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 个 | 60 |  |
| 85 | FAS自动控制主机标志 | 1. 材料：可移车贴； 2. 尺寸：250mm*80mm； 3. 制作要求：防水、防晒、不褪色、精喷 | 个 | 11 |  |
| 86 | 气灭控制设备标志 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：80mm×35mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光,表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：按电子图片制作。 | 个 | 68 |  |
| 87 | 禁止吸烟 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：300mm×400mm，； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按国标要求制作。 | 个 | 26 |  |
| 88 | 当心绊倒 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：300×400mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光,表面覆膜，英国色丽可油墨 4. 色标：按国标要求制作。 | 个 | 26 |  |
| 89 | 当心坠落 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：300×400mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨； 4. 色标：按国标要求制作。 | 个 | 26 |  |
| 90 | 小心碰头 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 20 |  |
| 91 | 当心台阶 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 120 |  |
| 92 | 请勿坐卧停留 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 120 |  |
| 93 | 禁止翻越 | 1、材料：3M IJ1229 单透贴膜 2、尺寸：240*300（mm） 3 制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 个 | 400 |  |
| 94 | 禁止攀爬 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 120 |  |
| 95 | 请勿乱扔垃圾 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 120 |  |
| 96 | 禁止吸烟 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：240mm*300mm（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 120 |  |
| 97 | 当心触电标识 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：130*170（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 120 |  |
| 98 | 小心碰头 | 1、材料：透明PVC板，厚 3mm。 2、尺寸：300*400(mm) 3、制作要求：背面丝印。 | 个 | 90 |  |
| 99 | 公共安全视频监控区域 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm 2、尺寸：240*300（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 50 |  |
| 100 | 本出入口暂未开放 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：1200*600（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 个 | 12 |  |
| 101 | 消防栓设备使用方法 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：180*340（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 个 | 410 |  |
| 102 | 消防栓 灭火器 使用方法 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：120*340（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 个 | 410 |  |
| 103 | 公共区手动火灾报警按钮及消防电话插孔警示 | 1.材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：60mm×60mm； 3.制作要求：文字，倒圆角，夜光，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：按图片颜色制作。 | 个 | 410 |  |
| 104 | 公共区消防电话分机警示 | 1．材料：防水耐磨贴； 2．尺寸：250mm×80mm； 3．制作要求：文字黑体加粗，丝印，夜光，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 个 | 410 |  |
| 105 | 防火卷帘按钮 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：80*100（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 个 | 30 |  |
| 106 | 防火卷帘下禁放物品，禁止站人 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：1000*200（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 个 | 30 |  |
| 107 | 消防封条 | 1．材料：防水耐磨贴； 2.尺寸：直径100mm圆形； 3.制作要求：文字红加粗，丝印，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4.色标：按图示制作。 | 个 | 10250 |  |
| 108 | 防火门常闭标志 | 1. 材料：防水耐磨贴； 2. 尺寸：180mm×80mm； 3. 制作要求：文字黑体，丝印，倒圆角，表面覆膜，英国色丽可油墨，背面贴9448型3M双面胶； 4. 色标：红底白字。 | 张 | 330 |  |
| 109 | “此门故障”应急贴纸 | 1、材料：可移车贴 2、尺寸：200*600（mm） 3、制作要求：应急情况下一次性使用，张贴、除胶方便。 | 个 | 220 |  |
| 110 | 非工作人员禁止入内 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：200*400（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 50 |  |
| 111 | 安全标示 | 黑黄相间警示标识-[规格：50*1900mm，黄黑色带宽25mm，呈斜45°，3M高光贴膜] | 卷 | 50 |  |
| 112 | 注意安全 | “注意安全”安全标牌-[规格：长250mm*宽300mm，厚2mm，铝板，正面贴反光膜，黑色图标，图标内底色黄色，黑色字体，四角打孔φ5mm] | 个 | 10 |  |
| 113 | 办公室门牌 | 1、材料：太空铝型材框架。 2、尺寸：300*140（mm） 3、制作要求：弧面造型，表面丝网印刷，内容可替换。 | 个 | 820 |  |
| 114 | 设备（材料）间门牌 | 1、材料：普通铝型材。 2、尺寸：300*140（mm） 3、制作要求：表面丝网印刷，内容固定。 | 个 | 430 |  |
| 115 | 房间指示牌 | 1、材料：太空铝型材框架。 2、尺寸：305*800（mm） 3、制作要求：弧面造型，表面丝网印刷，内容可替换。 | 个 | 30 |  |
| 116 | 楼层指引牌 | 1、材料：太空铝型材框架。 2、尺寸：1200*900*700（mm） 3、制作要求：表面丝网印刷，内容可替换。 | 个 | 2 |  |
| 117 | 公告栏 | 1、材料：型材边框，底部附铁板，表面附磁条，具备磁吸功能。 2、尺寸：3000*2200（mm） 3、制作要求：表面丝网印刷，内容可替换。 | 个 | 8 |  |
| 118 | 小心碰头 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：300*130（mm） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 10 |  |
| 119 | 小心台阶 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：250*125(mm) 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 50 |  |
| 120 | 小心地滑 | 1、材料：透明PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：250*125(mm) 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 30 |  |
| 121 | 会议进行中 | 1、材料：蓝色PC板，厚0.5mm。 2、尺寸：150*300（mm） 3、制作要求：双面丝印，英国色丽可油墨,挂钩造型。 | 个 | 30 |  |
| 122 | 楼梯通道 | 材料：透明PC板，厚0.5mm。尺寸：300*130（mm） 制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。左右各半。 | 个 | 90 |  |
| 123 | 禁止吸烟 | 1、材料：透明PVC板，厚 3mm。 2、尺寸：200*330（mm ） 3、制作要求：背面丝印，英国色丽可油墨,背面贴9448型3M双面胶。 | 个 | 80 |  |
| 124 | 发现火情 | 1、材料：3M IJ180C 2、尺寸：300*250（mm） 3、制作要求：环保油墨，覆膜，可移除背胶。 | 个 | 20 |  |

- 相关技术及要求

2.1本项目所采购的安全标志，须按类别满足不同等级要求的安全、环保及实用功能。产品要满足现行国家、部门及济南市相关技术法规。

2.2供应商须确保所提供的货物在交货检验时完好，无破损，配置与装箱单相符，质量及性能不低于本次采购提出的技术要求；在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关质量规定的要求。

2.3供应商如作偏离报价，应在比选文件技术规格偏离表中加以详细描述，带★部分禁止做偏离，必须响应。

2.4供应商在响应文件中建议提供的产品必须给出具体的选型说明，所选产品必须是新制造的先进产品，并提供有关产品说明，这些选型说明和证明文件应以附件形式在报价书中列出。所提供的说明书必须能反映报价人在设备配置技术要求中建议的指标。

2.5供应商应保证其所提供产品在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下产品功能、技术标准能够达到采购文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如供应商所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由供应商免费提供。

2.6除非在技术规格中另作规定，所采用度量单位均用国际单位制(SI)。

2.7在技术规格中所述的相同规格的产品和零部件必须是可互换的。

2.8所有的报价的产品备有有效的检验报告和合格证。

- 商务要求

1、交货

1.1交货地点：济南市内采购人指定的地点，包括但不限于范村车辆基地。

1.2交货方式：自合同签订之日起，中选供应商以采购人书面通知为准，在30个日历日内交货至济南市内指定的地点，供应商须在收到采购人当批交货通知三天内，提供样板。

2、付款

货物分批到货，分批付款。在每批次货物全部到货并验收合格后（有需要安装的货物需按要求进行现场安装，安装完毕后再进行验收）30个工作日内按该批货物总价的95%支付，累计支付到合同总价的95%，剩余货物总价的5%作为质保金在质保期（两年）期满后支付。

3、质量保证及售后服务

3.1供应商必须保证提供的货物是全新的并且在设计、材料及工艺上没有缺陷，完全符合国家有关质量标准和合同规定的材质、品牌、质量、规格和性能的要求。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除合同，且因此而产生的一切费用和责任由供应商承担。

3.2供应商负责提供所有产品为期两年的免费技术指导和质量保修；保修期（质保期）自甲方与乙方双方在验收单上签字之日起计算。

3.3在质保期内，如遇与所供产品有关的问题，供应商接到采购人通知后，24小时内完成修复工作。

3.4供应商应履行比选文件中的服务承诺。

4、主要商务条款

4.1本项目的采购，采用单价包干，以“固定单价，按实结算”为原则，在比选总价范围内根据实际需求采购，签订有效期为两年的固定单价协议。采购数量为年度预估数量，实际采购数量以采购人每次下达的采购订单为准。协议中的单价包含但不限于以下费用：

样本制作、安装、检验、包装、运输、培训、保险以及售后服务等所发生的费用及一切税费。

4.2供应商与采购人双方须按协议单价进行交易，双方另有约定除外，采购人不接受任何对本协议价的背离。

4.3合同期（两年）满自然终止。后经采购人考评合格可按原合同单价续签合同。

4.4本项目产品须符合GB 2894-2008、并参照《济南轨道交通集团视觉标识系统手册》、《济南轨道交通集团运营公司生产现场可视化管理标准》相关要求制作。

- 其他要求

- 制作及安装要求

1.1供应商在制作前先出设计方案供采购人确认，并根据确认后的设计方案制作1:1的实物样品，经采购人确认后方可批量制作。

1.2标识裁剪整齐，无褶皱、无污渍、无收缩开裂，不露底白，不褪色。

1.3本项目要求包安装的标识

（1）供应商应根据采购人安装通知，安排人员进场安装，施工安装中安全责任由供应商负责。供应商进场安装人员应遵循采购人相关规定安排作业，不得影响运营客运及安全（部分标识可能需要在夜间进行安装）。

（2）供应商应自备安装工具，安装时，做好安全措施；安装后确保设备设施恢复原状。如对原设备造成损坏或造成人员伤亡，供应商应承担全部责任。

（3）安装后的标识平整、美观、牢固，无褶皱，无气泡、无凹凸，不起边起角。

2、包装、装卸、运输、保管及保险

2.1包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由供应商负责。

2.2包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和济南地区的气候特点，以及露天存放的需要。

2.3每一包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

2.4标记内容包括：箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、到货地址、收货人名称、货物名称、合同编号以及“勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

2.5货物在现场的保管由供应商负责，直至验收完毕。

2.6货物在验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

3、验收方式和标准

3.1验收方式

（1）采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照经采购人确认的供应商提供的货物样品进行检验。

（2）成交供应商提供的产品必须符合采购人的验收标准，采购人有权视不符合验收标准的产品为不合格产品。采购人可采取抽样送验的方法对货物进行检验，样品检验所产生费用由成交供应商支付。

3.2验收标准

（1）货物的包装由成交供应商负责，货物全新，不得有任何损伤，并按有关规定验收产品。

（2）以货物工艺要求和尺寸及经采购人确认的成交供应商提供的样品作为货物的质量要求，对货物的包装、外观、规格、材质、数量进行现场检查检验。如发现所交货物的品名、品牌、规格、型号、数量等内容与下达的订单规定不一致的，采购人有权拒收，供应商应负全部责任。

（3）当满足以下条件时，采购人向成交供应商签发货物验收报告：

A.成交供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

B.货物符合比选文件技术规格的要求，性能满足要求。

C.货物具备产品合格证。

D.供应商人货物经过双方检验认可后。

4、样品要求

供应商须在报价时按材质提供印有济南轨道交通标志（如图），尺寸为200*150mm的铝板、PC板、PVC板、亚克力板、防水耐磨贴样品各一块（样品上须注明厂家名称、原材料品牌、加工方式等信息）。

5、其他说明

5.1除供应商在响应文件中明确以外，供应商不得再以任何方式转包或分包本项目。

5.2“项目明细表”所列的数量为预计数，具体需求数量以采购人的当批交货通知的数量为准。不论实际数量大于或低于合同预计数量，在合同执行期间合同单价按合同条款执行。

5.3本“技术规范及相关要求”并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，供应商应提供符合本用户需求书和工业制造标准的优质的成熟产品，以满足使用可靠、技术先进、安装简单、维护方便的要求。比选文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，成交供应商须无条件满足采购人的合理要求。

# 第四部分  合同格式（另册）

# 第五部分  附   件

## 附件1、报价函

采购人：

1、根据已收到的                  的比选文件，按照相关规定，我单位已知悉上述项目比选文件的报价须知、技术规范和其他有关文件后，我方愿以报价一览表及报价明细表中的报价，按比选文件规定，承揽本采购项目。

2、如果我方成交，我方将按照规定承担责任。

3、我方同意所递交的响应文件在规定的报价有效期内有效。在此期间内我方的报价如成交，我方将受此约束。

4、我方同意按比选文件规定交纳     万元作为比选保证金。

供应商：（盖章）                            单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：                                 电    话：

传    真：                                 开户银行名称：

银行帐号：                                 开户行地址：

电    话：                                 日期：     年    月    日

附件2、法人承诺书

（采购人名称）       ：

我方已收到并认真阅读了《           》规定的全部条件和义务。我方承诺按照《              比选文件》所规定的全部条件和义务执行。否则，愿意接受比选文件规定的处罚，并承当相应的法律责任。

供应商：         （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

## 附件3、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

姓    名：         性别：      年龄：    职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

供应商：                       （盖公章）

日  期：    年    月   日

## 附件4、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加                   （采购人）的                       比选活动。授权代表在开启、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。我均予以承认，特此委托。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表：               性别：      年龄：

单位：                               部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

附身份证复印件（只可打印不可粘贴）

备注：除与响应文件装订在一起之外，另外单独准备一份用于比选现场验证使用。

## 附件5、商务偏离表

| 序号 | 比选文件页码及条款号 | 比选文件规定内容 | 报价内容 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 未列入本表内容均视为对比选文件完全响应 |

注：1.供应商应仔细阅读比选文件含条款的各项商务条款要求，对响应文件与比选文件存在偏离条款的，应如实在上表“偏离简述”栏内对偏离情况进行描述，如：说明正/负偏离、该偏离对采购人的利弊。

2.供应商未在上表列出的商务条款，视为完全响应比选文件的相应商务条款要求。

3.不存在任何报价偏离的，本表可不填写偏离内容，但应明确说明“完全响应”。

| 供应商：(盖章) |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或 被授权委托人： | (签字或盖章) |
| 日期： 年 月 日 |

## 附件6：报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 比选总价 （元） | 大写： 小写： |
| 对竞价比选文件的认同程度 |  |
| 备注 |  |

注：1、本表须有供应商全权代表签字并加盖供应商单位公章。

2、代理机构统一唱价，唱价完毕，供应商确认唱价内容无误，供应商全权代表需在唱价记录表上签字确认。

3、为方便唱价，本《报价一览表》除装订在响应文件中外，还应另外准备一份单独密封。

供应商（单位公章）：             供应商全权代表（签字）：

年   月   日

## 附件7：报价明细表

供应商名称：	                                                    单位：元

| 序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （不含税） | 单价 （含税） | 合计 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价精确到小数点后两位；

供应商授权代表签字或盖章：                  日期：

## 附件8：报价企业综合实力

| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 |  |  |
| 2 | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系 |  |  |
| 3 | 业绩及合同额（与本次采购内容有关） |  |  |
| 4 | … |  |  |
| 5 | … |  |  |
| 6 | … |  |  |

法人代表(或授权代表)（签名或盖章）：

年    月   日

注：此表可以扩展，但不能改变其格式。

此表所列项目均须填写，若有缺项，将相应扣分；

此表所列项目均应据实填写，如发现有弄虚作假情况时，按无效处理。

## 附件9：技 术 偏 离 表

| 序号 | 比选规格/要求 | 报价实际参数 (供应商应按报价货物/服务实际数据填写，不能照抄比选文件要求) | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件10：封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 保证金退付表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

………………于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）………………………

比选保证金退付表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  | 标段/包号 |  |
| 单位名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户帐号 |  |
| 退付金额（元） |  | 交款时间 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |

注：1、退付保证金单位名称必须与提交保证金单位名称一致；

2、本表必须按规定格式逐项填写，开标时单独密封提交。未按要求提交的，如影响投标保证金退付，采购代理机构不承担任何责任和费用。

供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

# Text boxes

法人身份证复印件（正反面）