## Sheet1
湘潭大学专变配电房预防性试验明细清单
工程名称：湘潭大学专变配电房预防性试验
二泵房变压器试验
序号 | 类型 | 设备编号 | 设备型号及名称 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 检测 | 油浸式变压器试验 | S11-M-630/10 | 除尘清洁 | 台 | 1 | 4900 | 4900
2 |  |  |  | 绝缘遥测
3 |  |  |  | 耐压试验
4 |  |  |  | 直流电阻试验
5 |  |  |  | 变比测试
6 |  | 接地试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 400 | 400
7 | 补油 | 变压器加油 |  |  | 公斤 | 25 | 50 | 1250
总计金额（大写） |  |  | 6550 |  | （小写） |  | 6550
土木楼高压柜试验
序号 | 类型 | 设备编号 | 设备型号及名称 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 检测 | 高压柜试验 | KYN28-12 | 除尘清洁 | 台 | 5 | 840 | 4200
2 |  |  |  | 绝缘遥测
3 |  |  |  | 耐压试验
4 |  |  |  | 继电保护效验
5 |  |  |  | 连锁动作试验
6 |  |  |  | 避雷器实验
7 |  | 接地试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 350 | 350
总计金额（大写） |  |  | 4550 |  | （小写） |  | 4550
网络中心变压器试验
序号 | 类型 | 设备编号 | 设备型号及名称 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 检测 | 油浸式变压器试验 | S7-500/10 | 除尘清洁 | 台 | 1 | 4900 | 4900
2 |  |  |  | 绝缘遥测
3 |  |  |  | 耐压试验
4 |  |  |  | 直流电阻试验
5 |  |  |  | 变比测试
6 |  | 接地试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 350 | 350
7 | 补油 | 变压器加油 |  |  | 公斤 | 25 | 50 | 1250
8 | 检测 | 油浸式变压器试验 | S9-630/10 | 除尘清洁 | 台 | 1 | 4900 | 4900
9 |  |  |  | 绝缘遥测
10 |  |  |  | 耐压试验
11 |  |  |  | 直流电阻试验
12 |  |  |  | 变比测试
13 |  | 接地试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 350 | 350
14 | 补油 | 变压器加油 |  |  | 公斤 | 25 | 50 | 1250
15 | 检测 | 油浸式变压器试验 | SZ7-315/10 | 除尘清洁 | 台 | 1 | 4900 | 4900
16 |  |  |  | 绝缘遥测
17 |  |  |  | 耐压试验
18 |  |  |  | 直流电阻试验
19 |  |  |  | 变比测试
20 |  | 接地试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 350 | 350
21 | 补油 | 变压器加油 |  |  | 公斤 | 25 | 50 | 1250
总计金额（大写） |  |  | 19500 |  | （小写） |  | 19500
第二教学楼变压器试验
序号 | 类型 | 设备编号 | 设备型号及名称 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 检测 | 油浸式变压器试验 | S11-M-630/10 | 除尘清洁 | 台 | 1 | 4900 | 4900
2 |  |  |  | 绝缘遥测
3 |  |  |  | 耐压试验
4 |  |  |  | 直流电阻试验
5 |  |  |  | 变比测试
6 |  | 接地试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 350 | 350
7 | 补油 | 变压器加油 |  |  | 公斤 | 25 | 50 | 1250
总计金额（大写） |  |  | 6500 |  | （小写） |  | 6500
俱乐部变压器试验
序号 | 类型 | 设备编号 | 设备型号及名称 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 检测 | 油浸式变压器试验 | S7-500/10 | 除尘清洁 | 台 | 1 | 4900 | 4900
2 |  |  |  | 绝缘遥测
3 |  |  |  | 耐压试验
4 |  |  |  | 直流电阻试验
5 |  |  |  | 变比测试
6 |  | 接地试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 350 | 350
7 | 补油 | 变压器加油 |  |  | 公斤 | 25 | 50 | 1250
总计金额（大写） |  |  | 6500 |  | （小写） |  | 6500
中心配电房变压器试验
序号 | 类型 | 设备编号 | 设备型号及名称 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 检测 | 油浸式变压器试验 | S11-M-630/10 | 除尘清洁 | 台 | 1 | 4900 | 4900
2 |  |  |  | 绝缘遥测
3 |  |  |  | 耐压试验
4 |  |  |  | 直流电阻试验
5 |  |  |  | 变比测试
6 |  | 接地试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 350 | 350
总计金额（大写） |  |  | 5250 |  | （小写） |  | 5250
湘潭金翰林教育服务有限公司配电房试验
序号 | 类型 | 设备编号 | 设备型号及名称 | 检测内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 检测 | 高压柜试验 | KYN28-12 | 除尘清洁 | 台 | 5 | 840 | 4200
2 |  |  |  | 绝缘遥测
3 |  |  |  | 耐压试验
4 |  |  |  | 继电保护效验
5 |  |  |  | 连锁动作试验
6 |  |  |  | 避雷器实验
7 |  | 油浸式变压器试验 | S9-M-1000/10 | 除尘清洁 | 台 | 2 | 4900 | 9800
8 |  |  |  | 绝缘遥测
9 |  |  |  | 耐压试验
10 |  |  |  | 直流电阻试验
11 |  |  |  | 变比测试
12 |  | 接地试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 350 | 350
13 |  | 高频直流柜试验 | GZDW-220V/24Ah | 除尘清洁 | 台 | 1 | 500 | 500
14 |  |  |  | 绝缘试验
15 |  |  |  | 电池检测
16 |  | 直流屏试验 |  | 接地电阻测量 | 套 | 1 | 350 | 350
17 | 补油 | 1#变压器加油 |  |  | 公斤 | 50 | 50 | 2500
18 |  | 2#变压器加油 |  |  | 公斤 | 50 | 50 | 2500
19 | 维修 | 高压柜指示灯更换 | AD16-22 DC220V | 红绿黄各3 | 个 | 9 | 21 | 189
20 |  | 2#变压器吸湿器更换 |  |  | 个 | 1 | 700 | 700
21 |  | 户外跌落保险更换 | RW12-15/120A |  | 套 | 1 | 8400 | 8400
22 |  | 户外故障寻址器更换 | JDX-10 |  | 套 | 1 | 560 | 560
总计金额（大写） |  |  | 30049 |  | （小写） |  | 30049
项目合计
序号 | 类型 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 检测 | 二泵房变压器试验 |  |  | 项 | 1 | 6550 | 6550
2 |  | 土木楼高压柜试验 |  |  | 项 | 1 | 4550 | 4550
3 |  | 网络中心变压器试验 |  |  | 项 | 1 | 19500 | 19500
4 |  | 第二教学楼变压器试验 |  |  | 项 | 1 | 6500 | 6500
5 |  | 俱乐部变压器试验 |  |  | 项 | 1 | 6500 | 6500
6 |  | 中心配电房变压器试验 |  |  | 项 | 1 | 5250 | 5250
7 |  | 湘潭金翰林教育服务有限公司配电房试验 |  |  | 项 | 1 | 30049 | 30049
总计金额（大写） |  |  | 78899 |  | （小写） |  | 78899
报价说明： |  | 1、此报价为含人工、税金价格。
2、在试验过程中发现因为试验数据不合格需要更换的电缆、开关、绝缘件不包含在本次报价单之中。
甲 方： |  | 湘潭大学 |  | 乙 方： | 湖南湘潭电力设备集团有限公司
联 系 人： |  |  |  | 联 系 人： | 钟声
电 话： |  |  |  | 电 话： | 13607320850
日 期： |  | 2023-05-30 |  | 日 期： | 2023-05-30